**«УТВЕРЖДАЮ»**

Заказчик:

Начальник отдела

материально-технического снабжения

и торгов МУП «Водоканал»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.А. Криваксина

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 г.

**Извещение о закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)**

Заказчик: Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» г.Йошкар-Олы» муниципального образования «Город Йошкар-Ола» (сокращенное наименование – МУП «Водоканал»)

**Почтовый адрес (адрес места нахождения) Заказчика:** 424039, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Дружбы, д. 2;

Ответственное лицо за размещение закупки: Ерсулова Анна Викторовна,

тел. (8362) 64-57-62, факс (8362) 41-82-48;

Адрес электронной почты Заказчика: [log@vod12.ru](mailto:log@vod12.ru)

Предмет договора: Ремонт частотного преобразователя Vacon;

Объем оказываемых услуг: 1 Условная единица;

ОКПД2: 33.14.11.000 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электродвигателей, генераторов, трансформаторов и распределительной и регулирующей аппаратуры для электричества;

ОКВЭД2: 33.14 Ремонт электрического оборудования

**Место оказания услуг:** По месту нахождения Исполнителя.

**Сроки оказания услуг:** 35 рабочих дней с даты получения Оборудования Исполнителем.

**Условия оказания услуг:** в соответствии с Техническим заданием и Проектом договора настоящего Извещения. Доставка оборудования до адреса Исполнителя и обратно осуществляется Заказчиком своими силами и за свой счет.

**Начальная (максимальная) цена договора: 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) руб. 00 коп.**

Источник финансирования: собственные средства МУП «Водоканал»

**Срок и условия оплаты оказанных услуг:** Расчеты по Договору Заказчик производит в следующем порядке: в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания Акта выполненных работ. Расчеты производятся путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

Приложениями к настоящему извещению являются:

- Общие условия;

- Техническое задание;

- Сведения о начальной (максимальной) цене единицы товара, работы, услуги

- Проект договора;

Приложение №1

к извещению о закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)

**ОБЩИЕ УСЛОВИЯ**

**1. Способ закупки.**

Закупка у единственного поставщика (в соответствии с пп. 19) п. 2.1 разд. 2 гл. 13 Положения о закупке товаров, работ, услуг Муниципального унитарного предприятия «Водоканал» г. Йошкар-Олы» муниципального образования «Город Йошкар-Ола»):

«19) в случае, если проводится закупка товаров, работ, услуг на сумму до пятьсот тысяч рублей включительно с учетом НДС и/или иных видов налогов;»

**2. Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика.**

Согласно проекту договора.

Работы по ремонту произвести в сертифицированном сервисном центре на оборудовании и с использованием оснастки для ремонта и наладки данного типа частотных преобразователей VACON.

Работы должны соответствовать требованиям инструкции завода-изготовителя, СНИП, ГОСТ, ПУЭ, иной технической документации.

Используемые материалы и оборудование должны соответствовать нормативным требованиям, предъявляемым к такой продукции законодательством Российской Федерации, иметь все необходимые паспорта, сертификаты соответствия, удостоверяющие их качество.

**3. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке.**

Выбранный способ закупки не предусматривает проведения указанных процедур.

**4. Порядок формирования цены договора (цены лота) (с учётом или без учёта расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей).**

Согласно проекту договора.

**5. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке.**

Выбранный способ закупки не предусматривает проведения указанных процедур.

6. Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке

Выбранный способ закупки не предусматривает проведения указанных процедур.

7. Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки.

Выбранный способ закупки не предусматривает проведения указанных процедур.

8. Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке

Не установлены.

9. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке

Не установлены.

10. Информация о запрете или об ограничении закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, о преимуществе в отношении товаров российского происхождения (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых российскими лицами, в случае, если такие запрет, ограничение, преимущество установлены в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 3.1-4 Федерального закона 223-ФЗ в отношении товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки

Не установлено..

**11. Единые обязательные требования к участникам закупки:**

1) соответствие требованиям, устанавливаемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг, являющихся предметом закупок

2) отсутствие ликвидации участника закупки (юридического лица) и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки (юридического лица или индивидуального предпринимателя) несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) отсутствие приостановления деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджетные системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадёжными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчётности за последний отчётный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности, а решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

5) отсутствие у участника закупки (физического лица либо у руководителя), членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица (участника закупки) судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также отсутствие применения в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6) участник закупки — юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьёй 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

7) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта Заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;

8) установлено требование об отсутствии сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьёй 5 Федерального закона 223-ФЗ, и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Участником закупки может является любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года N 255-ФЗ "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием", либо любое физическое лицо/несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, за исключением физического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года N 255-ФЗ "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием". Участник закупки для участия в неконкурентной закупке подает заявку на участие в неконкурентной закупке или иной предусмотренный положением о закупке для направления заказчику документ (далее - заявка на участие в неконкурентной закупке).

**12. Срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой Заказчиком за предоставление данной документации, если такая плата установлена Заказчиком, за исключением случаев предоставления документации о закупке в форме электронного документа**

Настоящее извещение о закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) с приложениями (далее – извещение о закупке) размещено и доступно для ознакомления в Единой информационной системе (ЕИС), на официальном сайте такой системы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" - www.zakupki.gov.ru, на официальном сайте МУП «Водоканал»: www.vodokanal-yola.ru*.* Настоящее извещение о закупке предоставляется бесплатно со дня размещения такого извещения.

**13.** **Размер обеспечения заявки и иные требования к такому обеспечению, в том числе условия банковской гарантии (в случае установления требования об обеспечении заявки на участие в закупке)**

Не требуется

**14.** **Размер и порядок предоставления обеспечения исполнения договора, а также требования к такому обеспечению, в том числе условия банковской гарантии (в случае установления требования об обеспечении исполнения договора)**

Не требуется

Приложение №2

к извещению о закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**1.Общее описание.**

Предмет договора: Ремонт частотного преобразователя, тип: Vacon 0100-3L-0460-5-FLOW+IP00+FL04+DLRU, s/n: V00002076574 (А6705) для канализационной насосной станции №5 (КНС №5) г. Йошкар-Ола.

Цель работ: ремонт частотного преобразователя в объеме работ, отраженных в Дефектной ведомости №4171А/2025 от 18.11.2025г., с заменой или восстановлением его частей.

Заказчик: МУП «Водоканал» г.Йошкар-Олы» муниципального образования «Город Йошкар-Ола». Адрес: 424039, Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул. Дружбы, д.2

Срок выполнения работ: в течение 35 рабочих дней с даты получения Оборудования Исполнителем.

Место выполнения работ: Сервисный центр Исполнителя в пределах 200 км от г. Йошкар-Ола

**2.Требования к объему (перечню) работ, которые необходимо выполнить в ходе выполнения ремонта:**

2.1. Перечень работ:

Ремонт частотного преобразователя в объеме работ, отраженных в Дефектной ведомости №4171А/2025 от 18.11.2025г., с заменой или восстановлением его частей.

Для восстановления частотного преобразователя необходимо выполнить следующие работы:

- Разборка оборудования;

- Ремонт платы управления, восстановление дорожек печатной платы, лака;

- Устранение коррозии платы управления, восстановление межслойных токоведущих переходов;

- Восстановление эталонного состояния платы питания ПЧ, замена электролитических конденсаторов и резисторов и гальванических развязок;

- Ремонт силовой платы. Замена электролитических конденсаторов, замена оптогальванических развязок;

- Замена термопасты IGBT/модулей;

- Замена подшипников в вентиляторах системы охлаждения ПЧ;

- Обратная сборка;

- Запуск, проверка параметров питания согласно документации;

- Стендовые/ходовые испытания (при наличии необходимого оборудования).

2.2. Демонтаж частотного преобразователя с места установки, транспортировка до сервисного центра Исполнителя и обратно, монтаж после проведенного ремонта осуществляется специалистами Заказчика и за счет Заказчика.

2.3. После ремонта Исполнитель проводит тестовый контроль частотного преобразователя в условиях сервисного центра.

2.4. Все замененные в ходе работ части частотного преобразователя по окончанию ремонта Исполнитель передает Заказчику.

**3.Требования к качеству, безопасности работ:**

3.1. Работы по ремонту произвести в сертифицированном сервисном центре на оборудовании и с использованием оснастки для ремонта и наладки данного типа частотных преобразователей VACON.

Работы, выполняемые согласно Договора, должны соответствовать требованиям инструкции завода-изготовителя, СНИП, ГОСТ, ПУЭ, иной технической документации.

3.2. Используемые материалы и оборудование должны соответствовать нормативным требованиям, предъявляемым к такой продукции законодательством Российской Федерации, иметь все необходимые паспорта, сертификаты соответствия, удостоверяющие их качество.

3.3. В ходе оказания услуг Исполнитель обязан обеспечить производство и качество всех работ в соответствии с действующими нормами и настоящим техническим заданием.

Ремонт произвести силами специалистов, прошедших специальное обучение для проведения данных работ с применением специализированной оснастки и инструмента.

3.4. Персонал Исполнителя должен быть обеспечен средствами индивидуальной защиты от вредных факторов на рабочем месте, необходимых для выполнения объемов услуг, предусмотренных настоящим техническим заданием.

**4. Материалы для ремонта оборудования:**

4.1. Исполнитель обязуется на основании Заказа выполнить работы по Ремонту оборудования с применением собственных материалов и инструментов в соответствии с условиями Договора и приложений к нему.

**5. Требования по объему гарантий качества оказания услуг:**

5.1 Гарантийный срок на услуги по ремонту электродвигателей составляет 6 месяцев с даты подписания уполномоченными представителями Сторон Акта о приемке выполненных работ. В случае если законодательством установлен более длительный гарантийный срок, то гарантийные обязательства Исполнителя распространяются на срок, установленный законодательством РФ.

5.2 При обнаружении дефектов, в процессе приемки работ или в течение гарантийного срока, Исполнитель после оформления двухстороннего Акта устраняет их за свой счет в согласованные сторонами сроки. Гарантийный срок продлевается на период устранения дефектов.

**6. Требования к сдаче услуг:**

6.1. Сдача-приёмка оказанных услуг производится путём подписания сторонами Актов о приёмке выполненных работ. Датой выполнения услуг считать дату подписания сторонами акта выполненных работ.

6.2. Результатом оказания услуг считать: восстановленную работоспособность ремонтируемого оборудования.

6.3. По окончании оказания услуг, должны быть предоставлены следующие документы: Акт выполненных работ, счет на оплату, счет-фактура.

Приложение №3

к извещению о закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)

**СВЕДЕНИЯ О НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЕ ЕДИНИЦЫ ТОВАРА, РАБОТЫ, УСЛУГИ**

**Дефектная ведомость**

**Перечень выполненных работ:**

Проведены работы по диагностике Частотного преобразователя VACON 0100-3L-0460-5-FLOW+IP00+FLO, (s/n: V00002076574), (A6705).

**Проведенные работы:**

1. Внешний осмотр и подключение: Следов механических повреждений, перегрева, критических повреждений корпуса не выявлено. Осуществлено подключение блока к питающему напряжению в соответствии с руководством по эксплуатации. В штатном режиме блок не запустился.

2. Диагностика: Визуальный осмотры выявил коррозийные повреждения элементов. Нарушена целостность печатных проводников. Отсутствие стабильного питания управляющих цепей. Нарушение контактных соединений на силовой плате.

3. Разборка и внутренний осмотр: Блок был разобран для проведения внутренней диагностики. Проведена ревизия цепей питания:

- Визуальная проверка состояния силовых и сигнальных разъёмов

- Проверка наличия и стабильности внутренних источников питания

- Контроль выходного напряжения на клеммах платы управления

- Проверка соответствия фактических параметров напряжения согласно документации.

- Проверка работы цепей защиты

- Контроль потребляемого тока в рабочем режиме

- Проверка наличия штатных сигналов на линиях связи

**Запланированные работы по восстановлению:**

- Чистка, промывка, сушка корпуса и внутренних плат.

- Ревизия системы охлаждения блока. Замена расходников и комплектующих при необходимости.

- Восстановление поврежденных печатных проводников

- Замена неисправных элементов. Подбор и заказ аналогов при необходимости

- Восстановление контактных соединений на силовой плате

- Восстановление токоведущих проводников на плате управления

- Замена электролитических конденсаторов и других элементов силовой платы с заниженными показателями, подверженных старению.

- Нанесение защитного покрытия на платы

- Обратная сборка

- Запуск, проверка параметров питания согласно документации

- Стендовые/ходовые испытания (при наличии необходимого оборудования)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование проводимых работ | Стоимость  проводимых работ,  руб |
| 1 | Сборка/разборка блока | 20 000 |
| 2 | Ремонт платы управления, восстановление дорожек печатной платы,  лака | 100 000 |
| 3 | Устранение коррозии платы управления, восстановление  межслойных токоведущих переходов | 25 000 |
| 4 | Восстановление эталонного состояния платы питания ПЧ, замена  электролитических конденсаторов и резисторов и гальванических  развязок | 40 000 |
| 5 | Ремонт силовой платы. Замена электролитических конденсаторов,  замена оптогальвонических развязок | 45 000 |
| 6 | Замена термопасты IGBT/модулей | 8 000 |
| 7 | Замена подшипников в вентиляторах системы охлаждения ПЧ | 12 000 |

**Рекомендации заказчику:**

- Проверить и при необходимости обеспечить необходимые климатические условия в помещении эксплуатации блока.

- Провести техническое обслуживание шкафа, где расположен блок.

Приложение №4

к извещению о закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)

**ПРОЕКТ ДОГОВОРА**

**ДОГОВОР №**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 г.** |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**, действующий на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемый в дальнейшем «Исполнитель» с одной стороны, и **Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» г. Йошкар-Олы» муниципального образования «Город Йошкар-Ола» (МУП «Водоканал»)** в лице **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», в соответствии с подп. 19 п.2.1 разд.2 гл.13 Положения о закупке товаров, работ, услуг Муниципального унитарного предприятия «Водоканал» г. Йошкар-Олы» муниципального образования «Город Йошкар-Ола», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. **ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ**

**Договор** – настоящее консенсуальное гражданско-правовое соглашение смешанного типа о возмездном оказании услуг и выполнении работ.

**Ремонт –** работы по восстановлению работоспособности оборудования с применением материалов и инструментов Исполнителя.

**Заказ** – документ (формуляр), содержащий информацию об условиях выполнения работ по ремонту.

**Оборудование – электромеханические приборы.**

**Акт выполненных работ –** в качестве первичного документа, подтверждающего выполнение работ. Акт выполненных работ подлежит подписанию Заказчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента его получения. По истечении указанного срока, при отсутствии возражений Заказчика, услуги считаются принятыми.

1. **ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА**

**2.1.** Исполнитель обязуется на основании Заказа выполнить работы по Ремонту оборудования с применением собственных материалов и инструментов в соответствии с условиями Договора и приложений к нему.

**2.2.** Заказчик обязуется принять результат выполненных работ по ремонту оборудования и оплатить их в соответствии с условиями Договора и приложений к нему.

**2.3.** Обязательства по выполнению работ по ремонту оборудования возникают с момента двустороннего подписания Сторонами Договора и приложений к нему.

**2.4.** С даты заключения настоящего Договора, Стороны могут заключать Заказы, которые с даты их подписания сторонами являются Приложениями к настоящему Договору и подлежат исполнению на условиях Договора до тех пор, пока Договор не будет расторгнут.

**2.5**. Срок выполнения работ согласовывается сторонами и указывается в Заказе.

1. **ЦЕНА Договора И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ**

**3.1.** Стоимость работ составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей \_\_ коп., в т.ч. НДС (\_\_%) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб.

**3.2.** Оплата работ производится Заказчиком на основании счета путем перечисления безналичных средств по указанным реквизитам в п.9 настоящего Договора в течении 7 (семи) рабочих дней с момента подписания Акта выполненных работ.

**3.3.** Датой оплаты является дата поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

**3.4.** Право на получение процентов по денежному обязательству, предусмотренное ст. 317.1 ГК РФ (законные проценты), исключается в отношениях сторон по настоящему договору.

**3.5.** Исполнитель обязуется выставлять Заказчику счета-фактуры, оформленные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1. **ИСПОЛНЕНИЕ ДОГОВОРА**

**4.1.** Срок выполнения работ по ремонту Оборудования составляет 35 рабочих дней с даты получения Оборудования Исполнителем.

**4.2.** Ремонт начинается с момента передачи Оборудования Исполнителю, если не согласовано иное условие.

**4.3.** В случае необходимости увеличения срока ремонтаИсполнитель согласовывает с Заказчиком продление.

**4.4.** Исполнитель не гарантирует восстановление работоспособности программного обеспечения и настроек оборудования.

**4.5.** После выполнения работ по ремонту оборудования Исполнитель уведомляет Заказчика об окончании работ. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента уведомления производит приемку работ с подписанием Акта выполненных работ или направляет Исполнителю письменный мотивированный отказ. В случае, если в течение 5 (пяти) рабочих дней от Заказчика не поступает подписанного Акта выполненных работ или мотивированного отказа, работы считаются принятыми без замечаний.

**4.6.** На основании Акта выполненных работ Исполнитель выставляет Заказчику счет на оплату в рублях РФ с учетом НДС, исчисленным в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации (п. 8 ст. 164 НК РФ). Копия счета направляется Заказчику по электронной почте. Оплата счета производится путем перечисления безналичных средств по указанным реквизитам в п.9 настоящего Договора.

1. **СТАНДАРТЫ И ГАРАНТИЯ**

**5.1.** Гарантийный срок на выполненные работы по Ремонту оборудования составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Акта выполненных работ сторонами, если иной срок не установлен Заказом. Гарантия осуществляется по адресу: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, если иной адрес письменно не согласован Сторонами.

**5.2. Гарантия на выполненные работы по ремонту оборудования не распространяется в следующих** случаях:

**5.2.1.** При нарушении сохранности установленной Исполнителем пломбы на отремонтированном оборудовании.

**5.2.2.** При наличии механических повреждений, следов вскрытия, не санкционированного Исполнителем.

**5.2.3.** При несоблюдении Заказчиком условий эксплуатации отремонтированного Исполнителем Оборудования.

**5.2.4.** За любые последствия, связанные с нарушением условий подключения, пуско-наладке, настройки и эксплуатации отремонтированного оборудования ответственность лежит на Заказчике.

**5.2.5.** Гарантия не распространяется на встроенные химические источники тока.

**5.2.6.** Гарантия не распространяется на тормозной узел серводвигателя.

**5.3.** Доставка оборудования по адресу Исполнителя и обратно осуществляется Заказчиком своими силами и за свой счет. Адрес доставки: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, если иной адрес письменно не согласован Сторонами. Заказчик вправе осуществить доставку силами транспортной компании либо поручить Исполнителю осуществить доставку с привлечением последним транспортной компании, указанной Заказчиком либо выбранной по своему усмотрению. В этом случае Заказчик до осуществления доставки направляет по электронной почте Исполнителю заявку/поручение на доставку с привлечением транспортной компании. Заявка составляется в свободной форме с обязательным включением в текст заявки следующей информации: просьбу осуществить доставку с привлечением транспортной компании, наименование транспортной компании либо указание на то, что право выбора компании предоставляется Исполнителю, обязательство оплатить доставку, дату забора груза.

**5.4.** Заказчик подтверждает свое согласие забрать оборудование в течение 30 дней с момента уведомления об окончании ремонта. Уведомление происходит путем отправки письма на электронную почту представителя заказчика. Заказчик согласен, что по истечении указанного периода Оборудование подлежит по усмотрению Исполнителя утилизации или направлению Заказчику с отнесением на последнего расходов на доставку.

**5.5.** Заказчик передает Оборудование на Ремонт Исполнителю по собственному усмотрению и под свою ответственность.

**5.6.** С момента передачи оборудования Исполнителем Заказчику/уполномоченному им лицу либо перевозчику обязательство Исполнителя по передаче оборудования заканчивается, а бремя содержания оборудования и риск случайной гибели оборудования переходит к Заказчику.

1. **ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

**6.1.** В случае нарушения Заказчиком обязательств по оплате Исполнитель имеет право взыскать с Заказчика штрафную неустойку в виде пени в размере 0,1% на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки платежа.

**6.2**. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Договором, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Исполнителем.

**6.3.** Исполнитель несет полную материальную ответственность за сохранность Оборудования в период выполнения работ по Ремонту оборудования, в рамках тех обстоятельств и действий, которые зависят от него.

**6.4.** В случае, если в процессе ремонта оборудования Заказчика Исполнителем установлено, что восстановление работоспособности оборудования невозможно, Исполнитель письменно уведомляет об этом Заказчика и возвращает уплаченные денежные средства. В случае если установлено, что восстановление работоспособности оборудования невозможно в период гарантийного срока, Исполнитель производит возврат денежных средств Заказчику в размере уплаченной стоимости работ в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения письма о возврате денежных средств.

**6.5.** Согласно договору, стороны берут на себя обязательство о подтверждении статуса добросовестности контрагента в качестве налогоплательщика, а также с целью удостоверения отсутствия признаков фирм – «однодневок». Для этого Стороны, раскрывают информацию о нижеследующем:

**6.5.1.** Об уплаченных сторонами суммах налогов и сборов, и об имеющихся или отсутствующих нарушениях законодательство в области вопросов налогообложения;

**6.5.2.** Об использовании специальных налоговых режимах, применяемых контрагентом;

**6.5.3.** О суммах доходов и расходов по данной бухгалтерской (финансовой) отчетности.

**6.6.** Стороны понимают, что раскрытие и ознакомление с указанными выше данными, свидетельствуют о проявлении ими должностей степени осмотрительности и осторожности при выборе контрагента для целей заключения договора.

1. **ФОРС-МАЖОР**

**7.1.** В случае возникновения каких-либо обстоятельств непреодолимой силы, влияющих на полное или частичное выполнение какой-либо из Сторон обязательств, согласно настоящему Договору, а именно: пожара, стихийных бедствий, военных действий любого вида, блокад, запретов, налагаемых на экспорт и импорт и влияющих на выполнение настоящего Договора, непредвиденных решений органов государственной власти и управления, время выполнения договорных обязательств увеличивается на период, равный продолжительности действия указанных обстоятельств.

**7.2.** В случае, если подобные обстоятельства либо их последствия длятся дольше, чем 3 (три) месяца, каждая из Сторон имеет право отказаться от дальнейшего выполнения настоящего Договора. В этом случае ни одна из Сторон не имеет права требовать у другой Стороны какой-либо компенсации за возникший ущерб.

**7.3.** Сторона, для которой стало невозможным выполнить требования, диктуемые настоящим Договором, немедленно уведомляет другую Сторону о начале и прекращении обстоятельств, препятствующих выполнению Договора.

**7.4.** Оформленные надлежащим образом документы, выданные компетентными государственными организациями Российской Федерации, включая, но, не ограничиваясь Торгово-Промышленной Палатой РФ, являются достаточным доказательством существования и продолжительности вышеупомянутых обстоятельств.

1. **ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

**8.1.** Договор составлен в 2 (двух) экземплярах по одному для каждой из Сторон и действует до полного и надлежащего исполнения Сторонами своих обязательств по нему.

**8.2.** Договор и Заказы (Приложения к Договору) считаются заключенными и вступают в силу с даты их подписания Сторонами.

**8.3.** Условия выполнения работ по Ремонту, указанные в соответствующем Заказе относятся исключительно к указанным в нем единицам Оборудования.

**8.4.** После выполнения работ по ремонту оборудования Исполнитель предоставляет Заказчику комплект документов согласно законодательству РФ: оригинал счета, оригинал акта выполненных работ.

**8.5.** ВозникающиеСпоры между сторонами по настоящему Договору разрешаются в Арбитражном суде по месту нахождения Истца с обязательным соблюдением досудебного претензионного порядка. Срок рассмотрения претензии 10 (десять) рабочих дней с даты ее получения.

**8.6.** Совокупная ответственность Исполнителя не может превышать стоимость работ, ставших причиной возникновения ответственности. Данное условие является пределом совокупной ответственности, а не ответственности за каждый случай ее возникновения (например, предъявление требования по двум случаям нарушения вместо одного не увеличивает указанный выше предел). Исполнитель не несет ответственности за косвенные, случайные, сопутствующиеили последующие убытки, возникшие у Заказчика, включая упущенную выгоду, потери от простоя и эксплуатации Оборудования, штрафы третьим лицам.

**8.7.** Изменения или дополнения к Договору составляются в двустороннем письменном виде.

**8.8.** Любые уведомления по настоящему Договору, требующие экстренного реагирования, могут быть направлены сторонами посредством электронной почты с адресов ответственных за исполнение Договора лиц, назначенных каждой из Сторон.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ФИО | Адрес электронной почты | Телефон |
| **Ответственным лицом со стороны Исполнителя является:** | | |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **Ответственным лицом со стороны Заказчика является:** | | |
| Пушкарев Вадим Витальевич | energy@vod12.ru | 8 (8362) 41-81-10 |
|  |  |  |

В этом случае уведомления, направленные с электронных адресов ответственных лиц расцениваются Сторонами, как сообщения, равноценные сообщениям на бумажном носителе. В случае изменений в электронных адресах для отправки и получения информации Стороны обязаны проинформировать друг друга об изменениях по электронным каналам связи в течение 2 (двух) рабочих дней с момента наступления подобных изменений.

Документы, требующие двустороннего подписания, направленные сторонами факсимильной связью, электронной почтой, позволяющие достоверно установить, что документ исходит от стороны по Договору, заверенные подписью и печатью, признаются сторонами и являются обязательными для исполнения, при условии последующего представления оригиналов документов нарочно или посредством почтового отправления.

**8.9.** Договор может быть расторгнут в течение 30 (тридцати) дней с даты поступления уведомления о расторжении от одной из сторон. В случае расторжения Договора действующие обязательства по нему должны быть исполнены в соответствии с условиями Договора и Заказа.

**8.10**. Заказы по настоящему Договору могут быть оформлены Сторонами до 31 марта 2026 года.

В случае отсутствия письменного уведомления о расторжении договора, договор пролонгируется еще на один календарный год. Количество таких пролонгаций не ограничено.

**8.11.** Исполнитель вправе привлекать к выполнению работ по настоящем Договору третьих лиц, при этом ответственность перед Заказчиком за действия третьих лиц несет Исполнитель.

**8.12**. Заказы (Приложения к Договору) являются его неотъемлемыми частями.

1. **РЕКВИЗИТЫ СТОРОН**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Исполнитель** | |  | **Заказчик** | |
| **Наименование:** |  |  | **Наименование:** | **МУП «Водоканал»** |
| **ИНН:** |  |  | **ИНН/КПП:** | 1215020390/121501001 |
| **ОГРН** |  |  | **ОГРН** | 1021 200 764 331 |
| **Банк:** |  |  | **Банк:** | **БАНК ГПБ (АО)**  **БИК: 044525823**  **Р/с: 40702810300000050227**  **К/с: 30101810200000000823** |
|  |
|  |
|  |
| **Юридический адрес:** |  |  | **Юридический адрес:** | 424039, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Дружбы, 2 |
| **Фактический/**  **Почтовый адрес:** |  |  | **Фактический адрес:** | 424039, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Дружбы, 2 |
| **e-mail, сайт:** |  |  | **e-mail, сайт:** | [info@vod12.ru](mailto:vod@mari-el.ru) |
| **Телефон/факс:** |  |  | **Телефон/факс:** | 8 (8362) 41-84-21/8 (8362) 41-82-48 |
| **Подпись, Печать** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |  | **Подпись, Печать** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / |

*Приложение №1*

*к Договору № от \_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 г.*

**ЗАКАЗ №1**

На выполнение работ по ремонту оборудования

|  |
| --- |
| **г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_2025 г.** |

**1. СТОРОНЫ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Исполнитель:** |  |
| **Заказчик:** | **МУП «Водоканал» г.Йошкар-Олы** |

**2. ОБОРУДОВАНИЕ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***№***  ***п/п*** | ***Наименование оборудования /производитель/идентификационные данные*** | ***Количество единиц*** | ***Стоимость работ по ремонту***  ***(руб. РФ) за единицу*** |
| 1. | Ремонт частотного преобразователя Vacon 0100-3L-0460-5-FLOW+IP00+FL04+DLRU,  s/n: V00002076574 (А6705) | 1 |  |

Общая стоимость работ по ремонту оборудования по данному Заказу составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) , в т.ч. НДС (\_\_%) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб.

**3. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ**

Ремонт оборудования, указанного в п.2 настоящего Заказа осуществляется в течение 35 рабочих дней с даты получения Оборудования Исполнителем. Если оборудование подвергалось неквалифицированному вмешательству (в том числе, если была изменена его штатная комплектация) то, по усмотрению Исполнителя, срок ремонта может быть продлен в два раза. При необходимости закупки дополнительных комплектующих, отсутствующих на складе Исполнителя срок ремонта может быть продлен по согласованию с Заказчиком.

**4. СРОК ГАРАНТИИ НА ВЫПОЛНЯЕМЫЕ РАБОТЫ**

Срок гарантии на работы по ремонту оборудования, указанного в п.2 настоящего Заказа составляет

|  |  |
| --- | --- |
| 12 | Месяцев с даты подписания Акта выполненных работ |

**5. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ**

7 рабочих дней с даты подписания Акта выполненных работ.

**РЕКВИЗИТЫ, АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Исполнитель** | |  | **Заказчик** | |
| **Наименование:** |  |  | **Наименование:** | **МУП «Водоканал»** |
| **ИНН/КПП:** |  |  | **ИНН/КПП:** | 1215020390/121501001 |
| **ОГРН** |  |  | **ОГРН** | 1021 200 764 331 |
| **Банк:** |  |  | **Банк:** | **БАНК ГПБ (АО)**  **БИК: 044525823**  **Р/с: 40702810300000050227**  **К/с: 30101810200000000823** |
|  |
|  |
|  |
| **Юридический адрес:** |  |  | **Юридический адрес:** | 424039, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Дружбы, 2 |
| **Фактический/**  **Почтовый адрес:** |  |  | **Фактический адрес:** | 424039, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Дружбы, 2 |
| **e-mail, сайт:** |  |  | **e-mail, сайт:** | [info@vod12.ru](mailto:vod@mari-el.ru) |
| **Телефон/факс:** |  |  | **Телефон/факс:** | 8 (8362) 41-84-21/8 (8362) 41-82-48 |
| **Подпись, Печать** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |  | **Подпись, Печать** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / |