**«УТВЕРЖДАЮ»**

Заместитель директора

по материально-техническому

обеспечению МУП «Водоканал»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.В. Синяев

« » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025г.

**Извещение о закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)**

Заказчик: Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» г.Йошкар-Олы» муниципального образования «Город Йошкар-Ола» (сокращенное наименование – МУП «Водоканал»)

**Почтовый адрес (адрес места нахождения) Заказчика:** 424039, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Дружбы, д. 2;

Ответственное лицо за размещение закупки: Григорьева Екатерина Геннадьевна,

тел. (8362) 64-57-62, факс (8362) 41-82-48;

Адрес электронной почты Заказчика: [log@vod12.ru](mailto:log@vod12.ru)

Предмет договора: Изготовление и монтаж металлической емкости в цех КОО ОСК;

ОКПД2: 25.99.99.221 Услуги по изготовлению емкостей, тепловых шкафов, поддонов, труб и др. изделий из металла, в том числе по эскизам заказчика по индивидуальному заказу населения;

ОКВЭД2: 25.29 Производство прочих металлических цистерн, резервуаров и емкостей

Описание предмета договора: Исполнитель обязуется качественно, в установленный настоящим Договором срок и в пределах установленной настоящим Договором цены оказать услуги по изготовлению и монтажу металлической емкости в цех КОО ОСК.

Начальная (максимальная) цена договора: 1 125 000 (Один миллион сто двадцать пять тысяч) руб. 00 коп.;

Источник финансирования: собственные средства МУП «Водоканал».

Объем поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: 1 условная единица;

**Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:** Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул.Луначарского,41;

**Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:** в течение 30 рабочих дней с момента заключения Договора;

**Условия** **поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:** Услуги, являющиеся предметом закупки, оказываются в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 2 настоящего Извещения) и Проектом договора (Приложение № 4 настоящего Извещения).

**Срок и условия оплаты выполненных работ:** Оплата за оказанные услуги производится Заказчиком путем перечисления денежных средств, на расчетный счет исполнителя в течение 7 рабочих дней на основании счета на оплату, монтажа расходной емкости, актов оказанных услуг, товарной накладной, подписанных уполномоченными представителями Исполнителя и Заказчика.

Приложениями к настоящему извещению являются:

- Общие условия;

- Техническое задание;

- Локальный ресурсный сметный расчет №1;

- Проект договора;

Приложение №1

к извещению о закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)

**ОБЩИЕ УСЛОВИЯ**

**1. Способ закупки.**

Закупка уединственного поставщика(в соответствии с пп. 7 п. 2.1 разд. 2 гл. 13 Положения о закупке товаров, работ, услуг Муниципального унитарного предприятия «Водоканал» г. Йошкар-Олы» муниципального образования «Город Йошкар-Ола»):

«7) конкурентная процедура закупки признана не состоявшейся по причине того, что до окончания срока подачи заявок на участие в процедуре закупки не подано ни одной заявки на участие в процедуре закупки либо Комиссией принято решение об отказе в допуске к участию в процедуре закупки всех участников процедуры закупки, подавших заявки на участие в данной процедуре закупки, а также в связи с признанием победителя процедуры закупки уклонившимся от заключения договора и/или уклонением второго участника процедуры закупки от заключения договора.»;

**2. Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика.**

Согласно проекту договора, технического задания, локального ресурсного сметного расчета.

**3. Обоснование и порядок формирования начальной максимальной цены договора.**

Начальная (максимальная) цена договора рассчитывается проектно-сметным методом.

**4. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке.**

Выбранный способ закупки не предусматривает проведения указанных процедур.

**5. Порядок формирования цены договора (цены лота) (с учётом или без учёта расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей).**

Согласно проекту договора, технического задания, локального ресурсного сметного расчета.

Цена Договора включает в себя все расходы связанные с оказанием услуг, стоимость всех необходимых материалов, услуги по изготовлению емкости, доставку, антикоррозийную обработку химстойким составом емкости и монтаж, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также иные расходы, связанные с исполнением Исполнителя своих обязательств по Договору.

**6. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке.**

Выбранный способ закупки не предусматривает проведения указанных процедур.

7. Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке

Выбранный способ закупки не предусматривает проведения указанных процедур.

**8. Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки.**

Выбранный способ закупки не предусматривает проведения указанных процедур.

**9. Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке**

Не установлены.

**10. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке**

Не установлены.

11. Информация о запрете или об ограничении закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, о преимуществе в отношении товаров российского происхождения (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых российскими лицами, в случае, если такие запрет, ограничение, преимущество установлены в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 3.1-4 Федерального закона 223-ФЗ в отношении товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки

Не установлено

**12. Единые обязательные требования к участникам закупки**

1) соответствие требованиям, устанавливаемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг, являющихся предметом закупок;

2) отсутствие ликвидации участника закупки (юридического лица) и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки (юридического лица или индивидуального предпринимателя) несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) отсутствие приостановления деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджетные системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадёжными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчётности за последний отчётный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности, а решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

5) отсутствие у участника закупки (физического лица либо у руководителя), членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица (участника закупки) судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также отсутствие применения в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6) участник закупки — юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьёй 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

7) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта Заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;

8) установлено требование об отсутствии сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьёй 5 Федерального закона 223-ФЗ, и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Участником закупки может является любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года N 255-ФЗ "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием", либо любое физическое лицо/несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, за исключением физического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года N 255-ФЗ "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием". Участник закупки для участия в неконкурентной закупке подает заявку на участие в неконкурентной закупке или иной предусмотренный положением о закупке для направления заказчику документ (далее - заявка на участие в неконкурентной закупке).

**13. Срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой Заказчиком за предоставление данной документации, если такая плата установлена Заказчиком, за исключением случаев предоставления документации о закупке в форме электронного документа**

Настоящее извещение о закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) с приложениями (далее – извещение о закупке) размещено и доступно для ознакомления в Единой информационной системе (ЕИС), на официальном сайте такой системы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" - www.zakupki.gov.ru., на официальном сайте МУП «Водоканал»: www.vodokanal-yola.ru*.* Настоящее извещение о закупке предоставляется бесплатно со дня размещения такого извещения.

**14.** **Размер обеспечения заявки и иные требования к такому обеспечению, в том числе условия банковской гарантии (в случае установления требования об обеспечении заявки на участие в закупке)**

Не требуется

**15.** **Размер и порядок предоставления обеспечения исполнения договора, а также требования к такому обеспечению, в том числе условия банковской гарантии (в случае установления требования об обеспечении исполнения договора)**

Не требуется

Приложение №2

к извещению о закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование товара | Характеристика товара | Ед.  изм | Кол-во |  |  |  |
| Емкость металлическая V=25м3 | Емкость – цилиндрическая, вертикальная.  Объем - 25м3.  Материал – сталь.  Толщина стенки – 8 мм.  Габаритные размеры:  высота - 4740 мм;  диаметр – 2600 мм.  Окраска с наружи и внутри – химически стойкой краской.  Ребра жесткости – да.  Количество ребер – кратность каждый погонный метр.  Конструктивное описание емкости:  1. Наличие люка в верхней части емкости, для проведения ремонтных работ – да.  Люк – диаметр 700 мм.  2. Подводящий коллектор – да.  Расположение коллектора – сверху, смещенный относительно вертикальной оси емкости в право на 600 мм.  Диаметр подводящего коллектора (с фланцем Ду 150 мм) – 150 мм;  Высота подводящего коллектора по центр.оси – 4565 мм.  3. Отводящий коллектор – да.  Диаметр отводящего коллектора (с фланцем Ду 250 мм) – 250 мм;  Высота отводящего коллектора относительно вертикальной оси емкости по центру – 3755 мм.  4. Дренаж – да.  Дренаж (с фланцем Ду 150 мм) – 150 мм.  Расположение дренажа – дно емкости, по центру.Расположение дренажа – дно емкости, по центру. | шт. | 1 |

**2. Установка фланцевых соединений и соединение подводящего, отводящего коллектора и дренажа с трубопроводами осуществляется после монтажа емкости, по месту.**

**3. Монтаж.**

3.1 Монтаж осуществляется силами поставщика металлической емкости.

**4. Требования к качеству поставки:**

Весь товар должен быть новым, не бывшим в употреблении. Качество, характеристики, показатели, комплектность и потребительские свойства поставляемого товара должны соответствовать действующим государственным стандартам, обязательным требованиям технических регламентов, техническим условиям, требованиям ТР ТС и ГОСТ для поставляемого товара, иной нормативно-технической документации, требованиям других документов, регламентирующих вопросы оборота поставляемого товара.

4.1. Товар поставляется в заводской упаковке. Упаковка товара должна обеспечить сохранность товара при его транспортировке и хранении.

4.2. Качество товара при поставке должно подтверждаться необходимыми документами, удостоверяющими качество передаваемого товара, или их копии, заверенные надлежащим образом (сертификаты (декларации) соответствия, в случае если поставляемый товар подлежит обязательной сертификации (обязательному декларированию соответствия), и/или другие документы качества в соответствии с требованиями законодательства).

4.3. Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не иметь дефектов.

4.4. Срок, в течении которого поставщик принимает претензии на обнаруженные дефекты после подписания Заказчиком товарной накладной, должен быть не менее срока годности, установленного производителем данного товара.

4.5. При исполнении контракта по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками товара, указанными в контракте.

**5. Место доставки:** 424039, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Луначарского 41.

Приложение №3

к извещению о закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО |  | УТВЕРЖДАЮ |
|  |  |  |
|  |  |  |
| / / |  | / |
|  |  |  |
| «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20 г. |  | «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20 г. |

**Локальный РЕСУРСНЫЙ СМЕТный расчет № 1**

(ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА)

09.10.2025

*«Изготовление и монтаж резервуара»*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сметная стоимость работ:** | | | **1 125 000** | **руб.** | |
| *строительных работ* | | | *454 100* | *руб.* | |
| *монтажных работ* | | | *670 900* | *руб.* | |
| *оборудования* | | | *0* | *руб.* | |
| *прочих затрат* | | | *0* | *руб.* | |
| Средства на оплату труда: | | | 230 573 | руб. | |
| Трудоемкость работ: | | | 787,99 | чел.час. | |
| № п/п | Шифр расценки и  коды ресурсов | Наименование работ  и затрат | | | Единица  измерения | | Количество | | Сметная стоимость руб. | |
| на единицу | по проекту | в текущем уровне цен | |
| на единицу | общая |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Раздел 1: Строительные работы**  *(Строительные работы)* | | | | | | | |
| **1** | **ГЭСНм38-01-006-02**  *УТВ. ДОКУМЕНТ:*  *Приказ Минстроя России от 13.05.2024г. №323/пр* | **Изготовление врезок в емкость**  *НР и СП:*  *Накладные расходы в тц от ФОТ = 150% = 4 796,27 руб.*  *Сметная прибыль в тц от ФОТ = 90% = 2 877,76 руб.* | **т** |  | 0,10051 | 288 215,91 | 28 968,59 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  | 1.1-3.8 | Затраты труда рабочих (3,8 разр.) | чел.-ч | 110 | 11,06 | 280,79 | 3 104,44 |
|  | 2.1-6.0 | Затраты труда машинистов (6 разр.) | чел.-ч | 2,4 | 0,24 | *385,81* | *93,07* |
|  |  | Итого трудовых ресурсов | чел.-ч |  | 11,06 |  | 3 104,44 |
|  |  | МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
|  | 91.17.04-011 | Аппараты сварочные автоматические, сварочный ток до 1250 А | маш.-ч | 43 | 4,32193 | 214,38 | 926,54 |
|  | 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,9 | 0,090459 | 5,66 | 0,51 |
|  | 91.21.16-001 | Пресс-ножницы комбинированные электрические, номинальное усилие 630 кН, мощность 5 кВт | маш.-ч | 0,8 | 0,080408 | 59,89 | 4,82 |
|  | 91.21.19-031 | Станки сверлильные | маш.-ч | 2,4 | 0,241224 | 31,77 | 7,66 |
|  |  | Итого механизмов |  |  |  |  | 939,53 |
|  |  | ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | **Прайс лист** | **Труба ф159х4,5мм** | **т** | **0,085564** | **0,0086** | **73 000,00** | **627,80** |
|  | **Прайс лист** | **Труба ф273х4,5мм** | **т** | **0,074122** | **0,00745** | **83 000,00** | **618,35** |
|  | **Прайс лист** | **Лист т=6мм** | **т** | **0,821411** | **0,08256** | **65 000,00** | **5 366,40** |
|  | **Прайс лист** | **Уголок 50х50х5мм** | **т** | **0,018904** | **0,0019** | **68 000,00** | **129,20** |
|  |  | Итого основных материалов |  |  |  |  | 6 741,75 |
|  |  | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 0,6 | 0,060306 | 63,60 | 3,84 |
|  | 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 0,2 | 0,020102 | 37,68 | 0,76 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 0,516 | 0,051863 | 7,59 | 0,39 |
|  | Прайс лист | Электроды сварочные для сварки | кг | 19 | 1,90969 | 400,00 | 763,88 |
|  | Прайс лист | Круг армированный | шт | 19,898518 | 2 | 75,00 | 150,00 |
|  | Прайс лист | Фланец ду 250-16 | шт | 19,898518 | 2 | 3 650,00 | 7 300,00 |
|  | Прайс лист | Фланец ду 150-16 | шт | 39,797035 | 4 | 1 600,00 | 6 400,00 |
|  | Прайс лист | Прокладка паронит ду 150 | шт | 19,898518 | 2 | 64,00 | 128,00 |
|  | Прайс лист | Прокладка паронит ду250 | шт | 9,949259 | 1 | 172,00 | 172,00 |
|  | Прайс лист | Комплект крепежа для врезок (болт М16х70-32шт, Гайка М16-32шт., Шайба М16-32шт., Болт М20х901-24шт., Гайка М20-24шт., Шайба М20-24шт.) | компл | 9,949259 | 1 | 3 064,00 | 3 064,00 |
|  | Прайс лист | Комплект крепежа для люка(болт М12х40-12шт, Гайка М12-12шт., Шайба М12-24шт.,Шайба пружинная ф12мм) | компл | 9,949259 | 1 | 200,00 | 200,00 |
|  |  | Итого материалов |  |  |  |  | 18 182,87 |
| **2** | **ГЭСНм38-01-001-03**  *УТВ. ДОКУМЕНТ:*  *Приказ Минстроя России от 13.05.2024г. №323/пр* | **Изготовление емкости V = 25.166 м3 (H=4740мм, D=2600мм)**  *НР и СП:*  *Накладные расходы в тц от ФОТ = 150% = 168 352,10 руб.*  *Сметная прибыль в тц от ФОТ = 90% = 101 011,26 руб.* | **т** |  | 3,22944 | 112 990,23 | 364 895,18 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  | 1.1-4.0 | Затраты труда рабочих (4 разр.) | чел.-ч | 121 | 390,76 | 287,22 | 112 234,73 |
|  | 2.1-6.0 | Затраты труда машинистов (6 разр.) | чел.-ч | 13,42 | 43,34 | *0,00* | *0,00* |
|  |  | Итого трудовых ресурсов | чел.-ч |  | 390,76 |  | 112 234,73 |
|  |  | МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,5 | 1,61472 | 1 530,84 | 2 471,88 |
|  | 91.06.03-056 | Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 кН (8 т) | маш.-ч | 12,42 | 40,109645 | 49,57 | 1 988,24 |
|  | Прайс лист | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т | рейс | 0,928954 | 3 | 1 200,00 | 3 600,00 |
|  | 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,7 | 2,260608 | 5,66 | 12,80 |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 31,88 | 102,954547 | 35,44 | 3 648,71 |
|  | 91.21.12-002 | Ножницы листовые кривошипные гильотинные | маш.-ч | 2,6 | 8,396544 | 92,05 | 772,90 |
|  | 91.21.16-012 | Прессы гидравлические с электроприводом | маш.-ч | 0,7 | 2,260608 | 18,97 | 42,88 |
|  |  | Итого механизмов |  |  |  |  | 12 537,41 |
|  |  | ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Прайс лист** | **Лист т=6мм** | **т** | **0,108205** | **0,34944** | **65 000,00** | **22 713,60** |
|  | **Прайс лист** | **Лист т=8мм** | **т** | **0,891795** | **2,88** | **65 000,00** | **187 200,00** |
|  |  | Итого основных материалов |  |  |  |  | 209 913,60 |
|  |  | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 2,2 | 7,104768 | 63,60 | 451,86 |
|  | 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 0,5 | 1,61472 | 37,68 | 60,84 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 0,62 | 2,002253 | 7,59 | 15,20 |
|  | Прайс лист | Электроды сварочные для сварки | кг | 21,7 | 70,078848 | 400,00 | 28 031,54 |
|  | Прайс лист | Круг отрезной | шт | 6,812327 | 22 | 75,00 | 1 650,00 |
|  |  | Итого материалов |  |  |  |  | 30 209,44 |
| **3** | **ГЭСН26-02-010-02**  *УТВ. ДОКУМЕНТ:*  *Приказ Минстроя России от 13.05.2024г. №323/пр* | **Очистка и огрунтовка поверхности металлических конструкций перед нанесением химстойкого покрытия**  *НР и СП:*  *Накладные расходы в тц от ФОТ = 97% = 49 391,40 руб.*  *Сметная прибыль в тц от ФОТ = 55% = 28 005,43 руб.* | **м2** |  | 62 | 1 888,37 | 117 078,76 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  | 1.1-3.0 | Затраты труда рабочих (3 разр.) | чел.-ч | 2,63 | 163,06 | 255,06 | 41 590,08 |
|  | 2.1-6.0 | Затраты труда машинистов (6 разр.) | чел.-ч | 0,39 | 24,18 | *385,81* | *9 328,89* |
|  |  | Итого трудовых ресурсов | чел.-ч |  | 163,06 |  | 41 590,08 |
|  |  | МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
|  | 91.06.03-056 | Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 кН (8 т) | маш.-ч | 0,03 | 1,86 | 49,57 | 92,20 |
|  | 91.14.03-001 | Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 7 т | маш.-ч | 0,01 | 0,62 | 830,85 | 515,13 |
|  | 91.14.04-001 | Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство до 12 т | маш.-ч | 0,01 | 0,62 | 999,82 | 619,89 |
|  | 91.14.05-012 | Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность до 15 т | маш.-ч | 0,01 | 0,62 | 151,41 | 93,87 |
|  | 91.14.05-052 | Цистерны прицепные, емкость 5 м3 | маш.-ч | 0,3 | 18,6 | 27,22 | 506,29 |
|  | 91.18.01-007 | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин | маш.-ч | 0,32 | 19,84 | 365,37 | 7 248,94 |
|  | 91.21.01-013 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 2 кВт | маш.-ч | 0,02 | 1,24 | 17,74 | 22,00 |
|  | 91.21.03-502 | Аппараты пескоструйные при работе от передвижных компрессорных установок, объем до 19 л, расход воздуха 270-700 л/мин | маш.-ч | 0,3 | 18,6 | 1,23 | 22,88 |
|  | 91.21.22-638 | Пылесосы промышленные, мощность до 2000 Вт | маш.-ч | 0,01 | 0,62 | 8,17 | 5,07 |
|  |  | Итого механизмов |  |  |  |  | 9 126,27 |
|  |  | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 01.7.06.03-0022 | Ленты полиэтиленовые с липким слоем, прозрачные, ширина 50 мм, толщина 0,08 мм | м | 36,99 | 2293,38 | 9,70 | 22 245,79 |
|  | 01.7.07.12-0022 | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм | м2 | 2,917 | 180,854 | 26,53 | 4 798,06 |
|  | 01.7.16.02-0002 | Леса стальные стоечные приставные хомутовые (стойки, связи, поперечины, лестницы) в комплекте с пробками (хомутами, башмаками, болтами), без щитов настила, высота лесов до 60 м | т | 0,00109 | 0,06758 | 145 114,71 | 9 806,85 |
|  | 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная | кг | 0,047 | 2,914 | 93,69 | 273,01 |
|  | 11.2.13.06-0012 | Щиты настила, толщина 25 мм | м2 | 0,106 | 6,572 | 433,04 | 2 845,94 |
|  | Прайс лист | Эмаль ХВ 785 | т | 0,000806 | 0,05 | 420 000,00 | 21 000,00 |
|  | 14.5.09.07-1020 | Растворитель | л | 0,0316 | 1,9592 | 300,00 | 587,76 |
|  | 14.5.09.11-0102 | Уайт-спирит | кг | 0,31 | 19,22 | 250,00 | 4 805,00 |
|  |  | Итого материалов |  |  |  |  | 66 362,41 |
| **4** | **ГЭСН09-02-013-01**  *УТВ. ДОКУМЕНТ:*  *Приказ Минстроя России от 13.05.2024г. №323/пр* | **Монтаж резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов без понтона вместимостью: до 1000 м3**  *НР и СП:*  *Накладные расходы в тц от ФОТ = 93% = 68 489,06 руб.*  *Сметная прибыль в тц от ФОТ = 62% = 45 659,37 руб.* | **т** |  | 3,33 | 43 687,25 | 145 478,49 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  | 1.1-5.0 | Затраты труда рабочих (5 разр.) | чел.-ч | 67 | 223,11 | 330,08 | 73 644,15 |
|  | 2.1-6.0 | Затраты труда машинистов (6 разр.) | чел.-ч | 19,68 | 65,53 | *0,00* | *0,00* |
|  |  | Итого трудовых ресурсов | чел.-ч |  | 223,11 |  | 73 644,15 |
|  |  | МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
|  | Прайс лист | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 25 т | маш.-ч | 2,102102 | 7 | 3 500,00 | 24 500,00 |
|  | 91.06.03-046 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 29,43 кН (3 т) | маш.-ч | 0,16 | 0,5328 | 3,07 | 1,64 |
|  | Прайс лист | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 15 т | рейс | 0,3003 | 1 | 20 000,00 | 20 000,00 |
|  | 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,61 | 2,0313 | 5,66 | 11,50 |
|  | 91.17.04-161 | Аппарат сварочный для полуавтоматической сварки, сварочный ток до 500 А, в комплекте с механизмом подачи проволоки | маш.-ч | 17,54 | 58,4082 | 111,66 | 6 521,86 |
|  | 91.17.04-171 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А | маш.-ч | 16,58 | 55,2114 | 81,00 | 4 472,12 |
|  |  | Итого механизмов |  |  |  |  | 55 507,12 |
|  |  | ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | **07.2.07.13** | **Конструкции стальные** | **т** | **1** | **3,33** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | Итого основных материалов |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 01.3.02.06-0011 | Углекислый газ | т | 0,003 | 0,00999 | 40 115,87 | 400,76 |
|  | 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 0,78 | 2,5974 | 63,60 | 165,19 |
|  | 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 0,17 | 0,5661 | 37,68 | 21,33 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 36,1 | 120,213 | 18,36 | 2 207,11 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 15,165 | 50,49945 | 7,59 | 383,29 |
|  | Прайс лист | Электроды сварочные для сварки | т | 0,004748 | 0,01581 | 400 000,00 | 6 324,00 |
|  | Прайс лист | Проволока сварочная | кг | 5,4 | 17,982 | 350,00 | 6 293,70 |
|  | 14.4.01.01-0003 | Грунтовка ГФ-021 | т | 0,0003 | 0,000999 | 201 029,99 | 200,83 |
|  | 14.5.09.07-0030 | Растворитель Р-4 | т | 0,0006 | 0,001998 | 165 670,00 | 331,01 |
|  |  | Итого материалов |  |  |  |  | 16 327,22 |
| **ИТОГИ по Разделу 1: Строительные работы** | | | | | | | |
| **Прямые затраты по разделу в текущих ценах** | | |  |  |  |  | **656 420** |
| В том числе | | |  |  |  |  |  |
| ФОТ | | | чел.-ч |  | 921,28 |  | 239 995 |
| ЗП рабочих | | | чел.-ч |  | 787,99 |  | 230 573 |
| ЗП машинистов | | | чел.-ч |  | 133,29 |  | *9 422* |
| Эксплуатация машин | | |  |  |  |  | 78 110 |
| Материалы | | |  |  |  |  | 347 737 |
| Основные материалы | | |  |  |  |  | 216 655 |
| **Итого по разделу с НР и СП в текущих ценах** | | |  |  |  |  | **1 125 003** |
| В том числе | | |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | | |  |  |  |  | 291 029 |
| Сметная прибыль | | |  |  |  |  | 177 554 |
| ИТОГИ ПО ВИДАМ РАБОТ | | |  |  |  |  |  |
| Монтажные работы | | |  |  |  |  | 393 863 |
| Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз | | |  |  |  |  | 393 863 |
| Накладные расходы и сметная прибыль | | |  |  |  |  | 277 037 |
| Накладные расходы от ФОТ 150% (пп. 1-2) | | |  |  |  |  | 173 148 |
| Сметная прибыль от ФОТ 90% (пп. 1-2) | | |  |  |  |  | 103 889 |
| Строительные работы | | |  |  |  |  | 262 556 |
| Теплоизоляционные работы | | |  |  |  |  | 117 078 |
| Накладные расходы и сметная прибыль | | |  |  |  |  | 77 396 |
| Накладные расходы от ФОТ 97% (пп. 3) | | |  |  |  |  | 49 391 |
| Сметная прибыль от ФОТ 55% (пп. 3) | | |  |  |  |  | 28 005 |
| Металлические конструкции | | |  |  |  |  | 145 478 |
| Накладные расходы и сметная прибыль | | |  |  |  |  | 114 148 |
| Накладные расходы от ФОТ 93% (пп. 4) | | |  |  |  |  | 68 489 |
| Сметная прибыль от ФОТ 62% (пп. 4) | | |  |  |  |  | 45 659 |
| **Всего в текущих ценах по Разделу 1: Строительные работы** | | |  |  |  |  | **1 125 003** |
|  | | | | | | | |
| **ИТОГИ ПО СМЕТЕ, РУБ.** | | | | | | | |
| **Прямые затраты по смете в текущих ценах** | | |  |  |  |  | **656 419** |
| В том числе | | |  |  |  |  |  |
| ФОТ | | | чел.-ч |  | 921,28 |  | 239 995 |
| ЗП рабочих | | | чел.-ч |  | 787,99 |  | 230 573 |
| ЗП машинистов | | | чел.-ч |  | 133,29 |  | *9 422* |
| Эксплуатация машин | | |  |  |  |  | 78 110 |
| Материалы | | |  |  |  |  | 347 736 |
| Основные материалы | | |  |  |  |  | 216 655 |
| **Итого по смете с НР и СП в текущих ценах** | | |  |  |  |  | **1 125 000** |
| В том числе | | |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | | |  |  |  |  | 291 028 |
| Сметная прибыль | | |  |  |  |  | 177 553 |
| ИТОГИ ПО ВИДАМ РАБОТ | | |  |  |  |  |  |
| Монтажные работы | | |  |  |  |  | 393 863 |
| Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз | | |  |  |  |  | 393 863 |
| Накладные расходы и сметная прибыль | | |  |  |  |  | 277 037 |
| Накладные расходы от ФОТ 150% (пп. 1-2) | | |  |  |  |  | 173 148 |
| Сметная прибыль от ФОТ 90% (пп. 1-2) | | |  |  |  |  | 103 889 |
| Строительные работы | | |  |  |  |  | 262 556 |
| Теплоизоляционные работы | | |  |  |  |  | 117 078 |
| Накладные расходы и сметная прибыль | | |  |  |  |  | 77 396 |
| Накладные расходы от ФОТ 97% (пп. 3) | | |  |  |  |  | 49 391 |
| Сметная прибыль от ФОТ 55% (пп. 3) | | |  |  |  |  | 28 005 |
| Металлические конструкции | | |  |  |  |  | 145 478 |
| Накладные расходы и сметная прибыль | | |  |  |  |  | 114 148 |
| Накладные расходы от ФОТ 93% (пп. 4) | | |  |  |  |  | 68 489 |
| Сметная прибыль от ФОТ 62% (пп. 4) | | |  |  |  |  | 45 659 |
| **Всего в текущих ценах по смете** | | |  |  |  |  | **1 125 000** |
|  | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение №4

к извещению о закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)

**ПРОЕКТ ДОГОВОРА**

**на изготовление и монтаж металлической емкости в цех КОО ОСК**

г. Йошкар-Ола «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2025г.

**Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» г.Йошкар-Олы» муниципального образования «Город Йошкар-Ола»,** именуемое в дальнейшем **«Заказчик»**, в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с одной стороны, и **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,** именуемое в дальнейшем **«Исполнитель»,** в лице д\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующей на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с подп. 7 п. 2.1 разд. 2 гл. 13 Положения о закупке товаров, работ, услуг Муниципального унитарного предприятия «Водоканал» г.Йошкар-Олы» муниципального образования «Город Йошкар-Ола», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. **ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА**

1.1. Исполнитель обязуется качественно, в установленный настоящим Договором срок и в пределах установленной настоящим Договором цены оказать услуги по изготовлению и монтажу металлической емкости в цех КОО ОСК, (далее – услуги) в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Договору, являющееся его неотъемлемой частью), с утвержденным локальным ресурсным сметным расчетом №1 (Приложение № 2 к настоящему Договору, являющееся его неотъемлемой частью) и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат надлежащим образом оказанных услуг и оплатить их.

1.2. Услуги оказываются с обеспечением мер по технике безопасности и охраны труда, в соответствии со СНиП 111-4-80 «Техника безопасности в строительстве», ГОСТами, иными нормативными актами на данный вид услуг, в точном соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Договору, которое является его неотъемлемой частью), локальным ресурсным сметным расчетом №1 (Приложение № 2 к настоящему Договору, которое является его неотъемлемой частью).

1. **ЦЕНА ДОГОВОРА**

2.1. Цена настоящего Договора составляет\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей, \_\_\_\_ коп., \_\_\_\_ НДС.

2.2. Валютой для установления цены Договора и расчетов с Исполнителем является рубль Российской Федерации.

2.3. Источник финансирования Договора –собственные средства МУП «Водоканал».

2.4. Цена Договора включает в себя все расходы связанные с оказанием услуг, стоимость всех необходимых материалов, услуги по изготовлению емкости, доставку, антикоррозийную обработку химстойким составом емкости и монтаж, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также иные расходы, связанные с исполнением Исполнителя своих обязательств по Договору.

2.5. Цена Договора является твердой, определяется на весь срок исполнения Договора и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением их изменения по соглашению сторон с учетом положений законодательства Российской Федерации в следующих случаях:

2.6. Цена Договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Договором объема услуг, качества услуг и иных условий Договора.

2.7. Договор предусматривает право Заказчика по согласованию с Исполнителем в ходе исполнения Договора изменить не более, чем на десять процентов объема предусмотренного Договором услуг при изменении потребности в услугах.

2.8. При оказании дополнительного объема таких услуг Заказчик по согласованию с Исполнителем вправе изменить первоначальную цену Договора пропорционально объему таких услуг, исходя из установленной в Договоре цены единицы оказанных услуг, но не более чем на десять процентов такой цены Договора, а при внесении соответствующих изменений в Договор в связи с сокращением потребности в оказании таких услуг Заказчик обязан изменить цену Договора указанным образом.

2.9. В случае, если настоящий Договор заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, цена Договора, подлежащая уплате физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой настоящего Договора.

**3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ**

3.1. Оплата по настоящему Договору осуществляется по цене, установленной п. 2.1 настоящего Договора.

3.2. Оплата за оказанные услуги производится Заказчиком путем перечисления денежных средств, на расчетный счет Исполнителя в течение 7 рабочих дней на основании счета на оплату, монтажа расходной емкости, актов оказанных услуг, товарной накладной, подписанных уполномоченными представителями Исполнителя и Заказчика

3.3. Обязательство Заказчика по оплате за оказанные услуги считается исполненным с момента списания денежных средств со счета Заказчика.

**4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН**

**4.1.** **Исполнитель обязан:**

4.1.1. Качественно оказать все услуги в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором. Приложением № 1 и Приложением № 2, с использованием необходимых материалов, и сдать результаты таких услуг Заказчику.

4.1.2. Согласовать с Заказчиком точное время и дату сдачи-приемки услуг;

4.1.3. Бережно относиться к имуществу Заказчика при услугах монтажа, а в случае его порчи, кражи, возмещать причиненный Заказчику ущерб. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования и иного имущества, переданного Исполнителю в соответствии с условиями Договора, для переработки или используемого для исполнения Договора, а так же ответственность за причинение вреда третьим лицам при оказании услуг несет Исполнитель.

4.1.4. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора.

4.1.5. Письменно предупредить Заказчика при обнаружении обстоятельств, которые создают невозможность завершения оказания услуг в срок, установленный настоящим Договором.

4.1.6. Предоставить сертификаты, обязательные для используемых материалов, и иные документы, подтверждающие качество используемых материалов, оформленные в соответствии с законодательством Российской федерации;

4.1.7. Устранять дефекты оказанных услуг за свой счет в течение гарантийного срока на оказанные услуги. Устранение дефектов производится в течение 7 (семи) дней с момента заявления о них Заказчиком. Все расходы, связанные с устранением дефектов несет Исполнитель;

**4.2. Исполнитель гарантирует, что на момент заключения настоящего Договора:**

4.2.1. В отношении него не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании его банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном [Кодексом](consultantplus://offline/ref=EBC15A92E9242B2CBBA1F7D8D8B6A96A5372A0364751A78B0C35E8E8ABk2p6K) Российской Федерации об административных правонарушениях, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25% балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

4.2.2. Не обременен обязательствами имущественного характера, способными помешать исполнению обязательств, по настоящему Договору.

4.2.3. За последние два года не нарушал договорных обязательств и не причинял ущерба (либо погасил причиненный ущерб) по аналогичным Договорам.

**4.3.** З**аказчик вправе**:

4.3.1. Требовать от Исполнителя представления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с техническим заданием, локальным ресурсным сметам расчетом № 1 и настоящим Договором.

4.3.2. В случае досрочного исполнения Исполнителем обязательств по настоящему Договору принять и оплатить услуги в соответствии с установленным в Договоре порядком.

4.3.3. Запрашивать у Исполнителя информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств Исполнителя по настоящему Договору.

4.3.4. При необходимости привлекать для проведения испытаний, проверок сторонние организации, имеющие соответствующие лицензии (или иные разрешительные документы) и сертификаты.

**4.4. Заказчик обязан:**

4.4.1. Принять оказанные услуги в соответствии с разделом 5 настоящего Договора и, при отсутствии претензий относительно качества и других характеристик оказанных услуг и использованных материалов, подписать акты сдачи-приемки услуг и передать один экземпляр Исполнителю;

4.4.2. Оплатить оказанные услуги в соответствии с условиями настоящего Договора.

**5. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ**

5.1. Приемка оказанных услуг осуществляется комиссионно, в присутствии полномочных представителей со стороны Заказчика и Исполнителя, в соответствии с Техническим заданием, локальным ресурсным сметным расчетом № 1 и условиями Договора.

5.2. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней проверяет совместно с Исполнителем качество и объемы оказанных услуг и затем:

а) либо принимает оказанные услуги и подписывает акт сдачи-приемки оказанных услуг для последующей оплаты;

б) либо при наличии замечаний Заказчика к представленному акту сдачи-приемки оказанных услуг возвращает их Исполнителю для внесения изменений в соответствии с результатами приемки;

в) либо направляет Исполнителю в письменном виде мотивированный отказ принять услуги и подписать акт сдачи-приемки оказанных услуг.

5.3. При наличии замечаний Заказчика по качеству оказанных услуг Исполнитель устраняет выявленные недостатки в течение 7 рабочих дней и предоставляет на подпись Заказчику исправленный и подписанный Исполнителем акт сдачи-приемки оказанных услуг.

5.4. При возникновении между Заказчиком и Исполнителем спора по поводу недостатков оказанных услуг или их причин по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по экспертизе несет Исполнитель, а за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Исполнителем Договора или причинной связи между действиями Исполнителя и обнаруженными недостатками.

5.5. Для проверки соответствия качества оказанных Исполнителем услуг требованиям, установленным настоящим Договором, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

5.6. Заказчик обязан в пятидневный срок со дня получения актов подписать их или направить Исполнителю мотивированный отказ в приемке услуг.

5.7. В случае мотивированного отказа Заказчика принять услуги, составляется акт с перечнем замечаний и согласованными Сторонами сроками их устранения.

5.8. До приемки оказанных услуг, оговоренного Сторонами в заявке, риск повреждения объекта несет Исполнитель.

5.9. Услуги считаются принятыми с момента подписания сторонами акта приемки оказанных услуг.

**6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

6.1. Исполнитель гарантирует качество и безопасность используемых при услугах материалов в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данные материалы, и наличием сертификатов, обязательных для данных материалов, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации, устранение всех недостатков и дефектов, выявленных в гарантийный период.

6.2. Применяемые материалы должны быть современными, новыми и ранее не используемыми, невосстановленными и несобранными из восстановленных компонентов.

6.3. Срок в течение которого Исполнитель принимает претензии на обнаруженные дефекты после подписания Заказчиком товарной накладной и акта оказанных услуг, должен быть не менее срока годности, установленного Исполнителем.

6.4. Наличие дефектов, выявленных в течение гарантийного срока, устанавливается двухсторонним актом, который подписывается Заказчиком и Исполнителем. Гарантийный срок продлевается на время устранения Исполнителем выявленных в период гарантийного срока недостатков.

6.5. Для участия в составлении акта согласования порядка и сроков устранения дефектов по гарантийным обязательствам, Заказчик официально уведомляет Исполнителя о предстоящем обследовании. Исполнитель обязан направить своего представителя не позднее 5 дней со дня получения письменного извещения Заказчика, и направить Заказчику информацию о дате и времени планируемого выхода.

6.6. В случае если Исполнитель не устранил дефекты в установленные сроки, Заказчик имеет право устранить дефекты своими силами или силами третьих лиц за счет Исполнителя, взыскав при этом с Исполнителя убытки в размере стоимости услуг по устранению недостатков.

1. **ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

7.1. При нарушении условий Договора Стороны несут ответственность в соответствии с ГК РФ и настоящим Договором.

7.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 10 процентов цены в случае, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены Договора в случае, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

7.3. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

7.4. За несвоевременную оплату оказанных услуг в соответствии с настоящим договором Заказчик уплачивает Исполнителю неустойку в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от суммы задолженности за каждый день просрочки.

7.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Договором, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Исполнителем.

7.6. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

7.7. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

**8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ**

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно стихийных бедствий, диверсий, военных действий, изменений законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, и которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить. Данные обстоятельства подтверждаются справкой компетентного учреждения или органа государственной власти.

8.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Договора в срок.

8.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

8.4. Если обстоятельства, указанные в п. 8.1 настоящего Договора, будут длиться более 2 (двух) календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

**9. СРОКИ И МЕСТО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ**

9.1. Срок оказания услуг в течение 30 рабочих дней с момента заключения Договора.

9.2. Место оказания услуг: Республика Марий Эл, г Йошкар-Ола, ул. Луначарского, 41.

9.3. По соглашению сторон срок действия Договора может быть продлен.

9.4. Настоящий Договор может быть расторгнут:

- по соглашению Сторон;

- в судебном порядке;

-в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

**10. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ**

10.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Договора, были урегулированы путем переговоров, с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

10.2. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и не достижения взаимного согласия споры по настоящему Договору разрешаются в Арбитражном суде Республики Марий Эл. До передачи спора на разрешение в судебный орган, Стороны принимают меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть рассмотрена и по ней должен быть дан письменный ответ по существу Стороной, которой адресована претензия, в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты ее получения.

10.3. К отношениям Сторон по настоящему Договору и в связи с ним, применяется законодательство Российской Федерации.

**11.АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА**

11.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

11.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

11.3. В случае возникновения у стороны обоснованных подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая сторона обязуется уведомить другую сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая сторона обязана направить подтверждение, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

11.4. В письменном уведомлении сторона обязана сослаться на обоснованные факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

11.5. В случае нарушения одной стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в настоящем разделе Договора действий и/или неполучения другой стороной в установленный настоящим Договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая сторона имеет право направить обоснованные факты или предоставить материалы в компетентные органы, в соответствии с применимым законодательством.

**12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ**

12.1 Настоящий Договор вступает в действие с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

12.2 Настоящий Договор подписывается Сторонами на бумажном носителе в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

12.3. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Договора, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в настоящем Договоре, а также могут быть направлены с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим предоставлением оригинала или в электронно-цифровой форме, подписанные в таком случае квалифицированной электронной подписью. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

12.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

12.5. Вопросы, не урегулированные Договором, регламентируются нормами действующего законодательства Российской Федерации.

12.6. Изменение существенных условий Договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях предусмотренных Положением и действующим законодательством РФ.

12.7. Выполнение в полном объёме обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Заказчиком и Исполнителем является основанием для регистрации сведений об исполнении Договора в Реестре Договоров в порядке, предусмотренном федеральным законодательством РФ.

12.8.Приложения к настоящему Договору, являющиеся его неотъемлемыми частями:

Приложение № 1 - Техническое задание,

Приложение № 2 – Локальный ресурсный сметный расчет №1.

**13. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН**

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик:**  МУП «Водоканал»  ИНН/КПП:1215020390/121501001  Адрес:424039, Республика Марий Эл,  г. Йошкар-Ола, ул. Дружбы, д.2  р/с 40702810300000050227  Банк ГПБ (АО)  БИК 044525823,  к/с 30101810200000000823  ОКПО 03220481,  Тел. (8362) 74-10-30  E-mail: [osk@vod12.ru](mailto:osk@vod12.ru)    \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  М.П. | **Исполнитель:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **/**\_\_\_\_\_\_\_\_\_  М.П. |

Приложение № 1 к Договору на изготовление и монтаж металлической емкости в цех КОО ОСК

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_\_\_\_\_\_

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**1.Наименование объекта закупки:** емкость V=25м3

**2.Описание объекта закупки**:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование товара | Характеристика товара | Ед.  изм | Кол-во |
| Емкость металлическая V=25м3 | Емкость – цилиндрическая, вертикальная.  Объем - 25м3.  Материал – сталь.  Толщина стенки – 8 мм.  Габаритные размеры:  высота - 4740 мм;  диаметр – 2600 мм.  Окраска с наружи и внутри – химически стойкой краской.  Ребра жесткости – да.  Количество ребер – кратность каждый погонный метр.  Конструктивное описание емкости:  1. Наличие люка в верхней части емкости, для проведения ремонтных работ – да.  Люк – диаметр 700 мм.  2. Подводящий коллектор – да.  Расположение коллектора – сверху, смещенный относительно вертикальной оси емкости в право на 600 мм.  Диаметр подводящего коллектора (с фланцем Ду 150 мм) – 150 мм;  Высота подводящего коллектора по центр.оси – 4565 мм.  3. Отводящий коллектор – да.  Диаметр отводящего коллектора (с фланцем Ду 250 мм) – 250 мм;  Высота отводящего коллектора относительно вертикальной оси емкости по центру – 3755 мм.  4. Дренаж – да.  Дренаж (с фланцем Ду 150 мм) – 150 мм.  Расположение дренажа – дно емкости, по центру. | шт. | 1 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_

М.П. М.П.

Приложение № 2 к Договору на изготовление и монтаж металлической емкости в цех КОО ОСК

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_\_\_\_\_\_

**Локальный ресурсный сметный расчет №1**

*«Изготовление и монтаж резервуара»*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сметная стоимость работ:** | | |  | **руб.** | |
| *строительных работ* | | |  | *руб.* | |
| *монтажных работ* | | |  | *руб.* | |
| *оборудования* | | | *0* | *руб.* | |
| *прочих затрат* | | | *0* | *руб.* | |
| Средства на оплату труда: | | |  | руб. | |
| Трудоемкость работ: | | |  | чел.час. | |
| № п/п | Шифр расценки и  коды ресурсов | Наименование работ  и затрат | | | Единица  измерения | | Количество | | Сметная стоимость руб. | |
| на единицу | по проекту | в текущем уровне цен | |
| на единицу | общая |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Раздел 1: Строительные работы**  *(Строительные работы)* | | | | | | | |
| **1** | **ГЭСНм38-01-006-02**  *УТВ. ДОКУМЕНТ:*  *Приказ Минстроя России от 13.05.2024г. №323/пр* | **Изготовление врезок в емкость**  *НР и СП:*  *Накладные расходы в тц от ФОТ = 150% = 4 796,27 руб.*  *Сметная прибыль в тц от ФОТ = 90% = 2 877,76 руб.* | **т** |  |  |  |  |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  | 1.1-3.8 | Затраты труда рабочих (3,8 разр.) | чел.-ч |  |  |  |  |
|  | 2.1-6.0 | Затраты труда машинистов (6 разр.) | чел.-ч |  |  |  |  |
|  |  | Итого трудовых ресурсов | чел.-ч |  |  |  |  |
|  |  | МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
|  | 91.17.04-011 | Аппараты сварочные автоматические, сварочный ток до 1250 А | маш.-ч |  |  |  |  |
|  | 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч |  |  |  |  |
|  | 91.21.16-001 | Пресс-ножницы комбинированные электрические, номинальное усилие 630 кН, мощность 5 кВт | маш.-ч |  |  |  |  |
|  | 91.21.19-031 | Станки сверлильные | маш.-ч |  |  |  |  |
|  |  | Итого механизмов |  |  |  |  |  |
|  |  | ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | **Прайс лист** | **Труба ф159х4,5мм** | **т** |  |  |  |  |
|  | **Прайс лист** | **Труба ф273х4,5мм** | **т** |  |  |  |  |
|  | **Прайс лист** | **Лист т=6мм** | **т** |  |  |  |  |
|  | **Прайс лист** | **Уголок 50х50х5мм** | **т** |  |  |  |  |
|  |  | Итого основных материалов |  |  |  |  |  |
|  |  | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 |  |  |  |  |
|  | 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | кг |  |  |  |  |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч |  |  |  |  |
|  | Прайс лист | Электроды сварочные для сварки | кг |  |  |  |  |
|  | Прайс лист | Круг армированный | шт |  |  |  |  |
|  | Прайс лист | Фланец ду 250-16 | шт |  |  |  |  |
|  | Прайс лист | Фланец ду 150-16 | шт |  |  |  |  |
|  | Прайс лист | Прокладка паронит ду 150 | шт |  |  |  |  |
|  | Прайс лист | Прокладка паронит ду250 | шт |  |  |  |  |
|  | Прайс лист | Комплект крепежа для врезок (болт М16х70-32шт, Гайка М16-32шт., Шайба М16-32шт., Болт М20х901-24шт., Гайка М20-24шт., Шайба М20-24шт.) | компл |  |  |  |  |
|  | Прайс лист | Комплект крепежа для люка(болт М12х40-12шт, Гайка М12-12шт., Шайба М12-24шт.,Шайба пружинная ф12мм) | компл |  |  |  |  |
|  |  | Итого материалов |  |  |  |  |  |
| **2** | **ГЭСНм38-01-001-03**  *УТВ. ДОКУМЕНТ:*  *Приказ Минстроя России от 13.05.2024г. №323/пр* | **Изготовление емкости V = 25.166 м3 (H=4740мм, D=2600мм)**  *НР и СП:*  *Накладные расходы в тц от ФОТ = 150% = 168 352,10 руб.*  *Сметная прибыль в тц от ФОТ = 90% = 101 011,26 руб.* | **т** |  |  |  |  |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  | 1.1-4.0 | Затраты труда рабочих (4 разр.) | чел.-ч |  |  |  |  |
|  | 2.1-6.0 | Затраты труда машинистов (6 разр.) | чел.-ч |  |  |  |  |
|  |  | Итого трудовых ресурсов | чел.-ч |  |  |  |  |
|  |  | МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч |  |  |  |  |
|  | 91.06.03-056 | Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 кН (8 т) | маш.-ч |  |  |  |  |
|  | Прайс лист | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т | рейс |  |  |  |  |
|  | 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч |  |  |  |  |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч |  |  |  |  |
|  | 91.21.12-002 | Ножницы листовые кривошипные гильотинные | маш.-ч |  |  |  |  |
|  | 91.21.16-012 | Прессы гидравлические с электроприводом | маш.-ч |  |  |  |  |
|  |  | Итого механизмов |  |  |  |  |  |
|  |  | ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | **Прайс лист** | **Лист т=6мм** | **т** |  |  |  |  |
|  | **Прайс лист** | **Лист т=8мм** | **т** |  |  |  |  |
|  |  | Итого основных материалов |  |  |  |  |  |
|  |  | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 |  |  |  |  |
|  | 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | кг |  |  |  |  |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч |  |  |  |  |
|  | Прайс лист | Электроды сварочные для сварки | кг |  |  |  |  |
|  | Прайс лист | Круг отрезной | шт |  |  |  |  |
|  |  | Итого материалов |  |  |  |  |  |
| **3** | **ГЭСН26-02-010-02**  *УТВ. ДОКУМЕНТ:*  *Приказ Минстроя России от 13.05.2024г. №323/пр* | **Очистка и огрунтовка поверхности металлических конструкций перед нанесением химстойкого покрытия**  *НР и СП:*  *Накладные расходы в тц от ФОТ = 97% = 49 391,40 руб.*  *Сметная прибыль в тц от ФОТ = 55% = 28 005,43 руб.* | **м2** |  |  |  |  |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  | 1.1-3.0 | Затраты труда рабочих (3 разр.) | чел.-ч |  |  |  |  |
|  | 2.1-6.0 | Затраты труда машинистов (6 разр.) | чел.-ч |  |  |  |  |
|  |  | Итого трудовых ресурсов | чел.-ч |  |  |  |  |
|  |  | МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
|  | 91.06.03-056 | Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 кН (8 т) | маш.-ч |  |  |  |  |
|  | 91.14.03-001 | Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 7 т | маш.-ч |  |  |  |  |
|  | 91.14.04-001 | Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство до 12 т | маш.-ч |  |  |  |  |
|  | 91.14.05-012 | Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность до 15 т | маш.-ч |  |  |  |  |
|  | 91.14.05-052 | Цистерны прицепные, емкость 5 м3 | маш.-ч |  |  |  |  |
|  | 91.18.01-007 | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин | маш.-ч |  |  |  |  |
|  | 91.21.01-013 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 2 кВт | маш.-ч |  |  |  |  |
|  | 91.21.03-502 | Аппараты пескоструйные при работе от передвижных компрессорных установок, объем до 19 л, расход воздуха 270-700 л/мин | маш.-ч |  |  |  |  |
|  | 91.21.22-638 | Пылесосы промышленные, мощность до 2000 Вт | маш.-ч |  |  |  |  |
|  |  | Итого механизмов |  |  |  |  |  |
|  |  | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 01.7.06.03-0022 | Ленты полиэтиленовые с липким слоем, прозрачные, ширина 50 мм, толщина 0,08 мм | м |  |  |  |  |
|  | 01.7.07.12-0022 | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм | м2 |  |  |  |  |
|  | 01.7.16.02-0002 | Леса стальные стоечные приставные хомутовые (стойки, связи, поперечины, лестницы) в комплекте с пробками (хомутами, башмаками, болтами), без щитов настила, высота лесов до 60 м | т |  |  |  |  |
|  | 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная | кг |  |  |  |  |
|  | 11.2.13.06-0012 | Щиты настила, толщина 25 мм | м2 |  |  |  |  |
|  | Прайс лист | Эмаль ХВ 785 | т |  |  |  |  |
|  | 14.5.09.07-1020 | Растворитель | л |  |  |  |  |
|  | 14.5.09.11-0102 | Уайт-спирит | кг |  |  |  |  |
|  |  | Итого материалов |  |  |  |  |  |
| **4** | **ГЭСН09-02-013-01**  *УТВ. ДОКУМЕНТ:*  *Приказ Минстроя России от 13.05.2024г. №323/пр* | **Монтаж резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов без понтона вместимостью: до 1000 м3**  *НР и СП:*  *Накладные расходы в тц от ФОТ = 93% = 68 489,06 руб.*  *Сметная прибыль в тц от ФОТ = 62% = 45 659,37 руб.* | **т** |  |  |  |  |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  | 1.1-5.0 | Затраты труда рабочих (5 разр.) | чел.-ч |  |  |  |  |
|  | 2.1-6.0 | Затраты труда машинистов (6 разр.) | чел.-ч |  |  |  |  |
|  |  | Итого трудовых ресурсов | чел.-ч |  |  |  |  |
|  |  | МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
|  | Прайс лист | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 25 т | маш.-ч |  |  |  |  |
|  | 91.06.03-046 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 29,43 кН (3 т) | маш.-ч |  |  |  |  |
|  | Прайс лист | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 15 т | рейс |  |  |  |  |
|  | 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч |  |  |  |  |
|  | 91.17.04-161 | Аппарат сварочный для полуавтоматической сварки, сварочный ток до 500 А, в комплекте с механизмом подачи проволоки | маш.-ч |  |  |  |  |
|  | 91.17.04-171 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А | маш.-ч |  |  |  |  |
|  |  | Итого механизмов |  |  |  |  |  |
|  |  | ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | **07.2.07.13** | **Конструкции стальные** | **т** |  |  |  |  |
|  |  | Итого основных материалов |  |  |  |  |  |
|  |  | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 01.3.02.06-0011 | Углекислый газ | т |  |  |  |  |
|  | 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 |  |  |  |  |
|  | 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | кг |  |  |  |  |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 |  |  |  |  |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч |  |  |  |  |
|  | Прайс лист | Электроды сварочные для сварки | т |  |  |  |  |
|  | Прайс лист | Проволока сварочная | кг |  |  |  |  |
|  | 14.4.01.01-0003 | Грунтовка ГФ-021 | т |  |  |  |  |
|  | 14.5.09.07-0030 | Растворитель Р-4 | т |  |  |  |  |
|  |  | Итого материалов |  |  |  |  |  |
| **ИТОГИ по Разделу 1: Строительные работы** | | | | | | | |
| **Прямые затраты по разделу в текущих ценах** | | |  |  |  |  |  |
| В том числе | | |  |  |  |  |  |
| ФОТ | | | чел.-ч |  |  |  |  |
| ЗП рабочих | | | чел.-ч |  |  |  |  |
| ЗП машинистов | | | чел.-ч |  |  |  |  |
| Эксплуатация машин | | |  |  |  |  |  |
| Материалы | | |  |  |  |  |  |
| Основные материалы | | |  |  |  |  |  |
| **Итого по разделу с НР и СП в текущих ценах** | | |  |  |  |  |  |
| В том числе | | |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | | |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | | |  |  |  |  |  |
| ИТОГИ ПО ВИДАМ РАБОТ | | |  |  |  |  |  |
| Монтажные работы | | |  |  |  |  |  |
| Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз | | |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы и сметная прибыль | | |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы от ФОТ 150% (пп. 1-2) | | |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль от ФОТ 90% (пп. 1-2) | | |  |  |  |  |  |
| Строительные работы | | |  |  |  |  |  |
| Теплоизоляционные работы | | |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы и сметная прибыль | | |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы от ФОТ 97% (пп. 3) | | |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль от ФОТ 55% (пп. 3) | | |  |  |  |  |  |
| Металлические конструкции | | |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы и сметная прибыль | | |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы от ФОТ 93% (пп. 4) | | |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль от ФОТ 62% (пп. 4) | | |  |  |  |  |  |
| **Всего в текущих ценах по Разделу 1: Строительные работы** | | |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | |
| **ИТОГИ ПО СМЕТЕ, РУБ.** | | | | | | | |
| **Прямые затраты по смете в текущих ценах** | | |  |  |  |  |  |
| В том числе | | |  |  |  |  |  |
| ФОТ | | | чел.-ч |  |  |  |  |
| ЗП рабочих | | | чел.-ч |  |  |  |  |
| ЗП машинистов | | | чел.-ч |  |  |  |  |
| Эксплуатация машин | | |  |  |  |  |  |
| Материалы | | |  |  |  |  |  |
| Основные материалы | | |  |  |  |  |  |
| **Итого по смете с НР и СП в текущих ценах** | | |  |  |  |  |  |
| В том числе | | |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | | |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | | |  |  |  |  |  |
| ИТОГИ ПО ВИДАМ РАБОТ | | |  |  |  |  |  |
| Монтажные работы | | |  |  |  |  |  |
| Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз | | |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы и сметная прибыль | | |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы от ФОТ 150% (пп. 1-2) | | |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль от ФОТ 90% (пп. 1-2) | | |  |  |  |  |  |
| Строительные работы | | |  |  |  |  |  |
| Теплоизоляционные работы | | |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы и сметная прибыль | | |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы от ФОТ 97% (пп. 3) | | |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль от ФОТ 55% (пп. 3) | | |  |  |  |  |  |
| Металлические конструкции | | |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы и сметная прибыль | | |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы от ФОТ 93% (пп. 4) | | |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль от ФОТ 62% (пп. 4) | | |  |  |  |  |  |
| **Всего в текущих ценах по смете** | | |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_

М.П. М.П.