|  |  |
| --- | --- |
| **«Йошкар-Ола»** | **Муниципальное** |
| **муниципал ушемын** | **унитарное предприятие** |
| **«Йошкар-Оласе «Водоканал»** | **«Водоканал» г.Йошкар-Олы»** |
| **муниципал унитар** | **муниципального образования** |
| **ыштыкверже** | **«Город Йошкар-Ола»** |
| («Водоканал» МУЫ) | (МУП «Водоканал») |

424039, Республика Марий Эл г. Йошкар-Ола, ул. Дружбы,д.2

ОКПО 03220481, ОГРН 1021200764331, ИНН 1215020390/КПП 121501001.

Факс (8362) 41-82-48, телефон (8362) 41-84-21

E-mail: [info@vod](mailto:info@vod.mari-el.ru)12.ru

Запрос № 623495 от 27.05.2025 20:58 (МСК)

Текст запроса:

Уважаемый заказчик!

Просим Вас допустить до участия Модуль резьбовой, изготовленный из Трубы ПЭ по ГОСТ 18599-2001.

ГОСТ 70628.2-2023 отсутствует в действующем на сегодняшний день Постановлении Правительства РФ от 23 декабря 2021 г. № 2425 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. № 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации".

Согласно Постановлению Правительства РФ от 23 декабря 2021 г. М 2425 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. № 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации", действующим для обязательной сертификации на сегодняшний день является национальный стандарт ГОСТ 18599-2001 "Трубы напорные из полиэтилена. Технические условия", утвержденного и введенного в действие непосредственно в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 января 2003 г. постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 23 марта 2002 г. М 112-ст "О введении в действие межгосударственного стандарта".

Испытания труб по ГОСТР 70628.2-2023 идентичны испытаниям по ГОСТ 18599-2001.

Ответ на запрос

Разъяснение положения документация аукциона в электронной форме,

на поставку модулей резьбовых (номер закупки в ЕИС- 32514860347, на сайте электронной площадки «РТС-Тендер»- 3486964)

В ответ на ваш запрос сообщаем, что:

Добавлен ГОСТ 18599-2001 «Трубы напорные из полиэтилена. Технические условия» в Техническое задание на поставку модулей резьбовых ПНД Д-160 и Д-225 мм.

Начальник отдела

материально-технического

снабжения и торгов

МУП «Водокана Криваксина И.А.