**ПРОТОКОЛ № 1504**

**рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе**

«09» июня 2025 г. г. Йошкар– Ола

1. Заказчик: Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» г.Йошкар-Олы» муниципального образования «Город Йошкар-Ола» (сокращенное наименование – МУП «Водоканал»);

Почтовый адрес: 424039, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Дружбы, д. 2;

Адрес электронной почты Заказчика: log@vod12.ru

1. Способ осуществления закупки - Аукцион в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства.

Адрес электронной площадки с использованием которой проводится закупка:https://rts-tender.ru (ООО РТС - Тендер).

1. Наименование объекта закупки электронного аукциона: **Поставка спектрофотометра;**

Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг: **1 штука;**

1. **Начальная (максимальная) цена договора: 176 226 (Сто семьдесят шесть тысяч двести двадцать шесть) руб. 67 коп.**
2. Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Дружбы, д. 2;
3. Срок поставки товара, завершения выполнения работ, оказания услуг: Поставка Товара осуществляется в течение 30 рабочих дней с момента заключения Договора.
4. Условия поставки товара: Поставка Товара осуществляется силами и за счет Поставщика.
5. Извещение о проведении электронного аукциона было размещено «28» мая 2025 года на официальном сайте Единой информационной системы [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) за № 32514889655, а также на сайте электронной торговой площадки [https://www.rts-tender.ru/](https://www.rts-tender.ru/%20) (ООО "РТС - тендер") за № 3497271;

Дата и время окончания срока подачи заявок –«05» июня 2025 г. в 10 часов 00 минут (время московское).

1. Рассмотрение первых частей заявок проводилось Единой комиссией в следующем составе:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Член комиссии | Роль | Статус |
| Синяев Александр Викторович | Председатель Единой комиссии | Присутствует |
| Криваксина Ирина Александровна | Зам. председателя Единой комиссии | Отсутствует |
| Александрова Елена Ивановна | Член Единой комиссии | Присутствует |
| Григорьева Екатерина Геннадьевна | Член Единой комиссии | Присутствует |
| Ерсулова Анна Викторовна | Секретарь Единой комиссии | Присутствует |

Всего на заседании присутствовали 4 члена Единой комиссии. Кворум имеется. Комиссия правомочна.

10. Информация о порядковых номерах заявок на участие в электронном аукционе:

В день окончания срока подачи заявок оператором электронной площадки переданы Заказчику 3 (три) поступившие первые части заявок:

|  |  |
| --- | --- |
| Порядковый номер заявки на участие в электронном аукционе | Дата и время подачи заявки |
| 1 | 29.05.2025 07:20 (по московскому времени) |
| 2 | 04.06.2025 10:49 (по московскому времени) |
| 3 | 04.06.2025 15:21 (по московскому времени) |

11. Единая комиссия рассмотрела первые части заявок участников закупки на соответствие требованиям, установленным в документации, и приняла решение:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Порядковый номер заявки на участие в электронном аукционе | Решение каждого члена единой комиссии в отношении каждого участника аукциона о допуске к участию в нем и о признании его участником или об отказе в допуске к участию в таком аукционе | Информация о допуске участника электронного аукциона, подавшего заявку на участие в таком аукционе, к участию в таком аукционе и признании этого участника закупки участником такого аукциона или об отказе в допуске к участию в таком аукционе с обоснованием этого решения, в том числе с указанием положений документации о таком аукционе, которым не соответствует заявка на участие в нем, положений заявки на участие в таком аукционе, которые не соответствуют требованиям, установленным документацией о нем | Результаты голосования членов комиссии | |
| за | против |
| 1 | Отказать в допуске | Первая часть заявки не соответствует требованиям документации об электронном аукционе.  Отказать в допуске к участию в закупке на основании:  п. 5.3.1 Документации о закупке и п. 5.1. Раздела 5 Главы 6 Положения о закупке МУП «Водоканал» - несоответствия заявки требованиям документации о закупке, а именно:   |  |  | | --- | --- | | Общая характеристика товара  (Раздел III Техническое задание документации о закупке Заказчика) | Характеристика товара  (В заявке участника) | | **Установка длины волны:** автоматическая;  **Погрешность установки длины волны, не более, нм:** ±1 | **Установка длины волны:** ручная;  **Погрешность установки длины волны:** 2 нм |   Указанные в заявке участника показатели не соответствуют требованиям Раздела III «Техническое задание» Документации о закупке. | Синяев А.В.  Александрова Е.И.  Григорьева Е.Г.  Ерсулова А.В. | Нет  Нет  Нет  Нет |
| 2 | Допустить.  Признать участником аукциона | Первая часть заявки соответствует требованиям документации об электронном аукционе | Синяев А.В.  Александрова Е.И.  Григорьева Е.Г.  Ерсулова А.В. | Нет  Нет  Нет  Нет |
| 3 | Допустить.  Признать участником аукциона | Первая часть заявки соответствует требованиям документации об электронном аукционе | Синяев А.В.  Александрова Е.И.  Григорьева Е.Г.  Ерсулова А.В. | Нет  Нет  Нет  Нет |

12. Настоящий протокол рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе подлежит направлению оператору электронной торговой площадки <https://www.rts-tender.ru/> и размещению в ЕИС.

Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами Единой комиссии:

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель Единой комиссии: | Синяев А.В. |
| Член Единой комиссии: | Александрова Е.И. |
| Член Единой комиссии: | Григорьева Е.Г. |
| Секретарь Единой комиссии: | Ерсулова А.В. |