|  |  |
| --- | --- |
| **«Йошкар-Ола»** | **Муниципальное** |
| **муниципал ушемын** | **унитарное предприятие** |
| **«Йошкар-Оласе «Водоканал»** | **«Водоканал» г.Йошкар-Олы»** |
| **муниципал унитар** | **муниципального образования** |
| **ыштыкверже** | **«Город Йошкар-Ола»** |
| («Водоканал» МУЫ) | (МУП «Водоканал») |

424039, Республика Марий Эл г.Йошкар-Ола ул.Дружбы,д.2

ОКПО 03220481, ОГРН 1021200764331, ИНН 1215020390/КПП 121501001.

Факс (8362) 41-82-48, телефон (8362) 41-84-21

E-mail: info@vod12.ru

Запрос на разъяснение №510467 от 16.06.2023г.

Текст запроса:

«Уважаемый заказчик!

По информации от завода-изготовителя светильник светодиодный «Кедр» LE-СКУ-22-080-0528 снят с производства 3 года назад. На складах у дилеров на сегодняшний день данный товар отсутствует, остатков нет.

Учитывая вышеизложенные обстоятельства просим внести изменения в закупочную документацию и разрешить поставку аналога того же производителя с идентичными или улучшенными техническими характеристиками.

Параметры возможного аналога приведены в таблице:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование | Технические характеристики |
| Светильник светодиодный КЕDRLE-СКУ-32-075-1664 | Мощность: 75Вт.  Световой поток: 12000лм.  Цветовая температура: 5000К.  Температурный диапазон: -60-+50оС.  Класс защиты: IP67.  Гарантийный срок: 5лет.  Класс светораспределения П  Индекс цветопередачи, CRI >70  Пульсации светового потока, менее % 5  Класс электробезопасности I  Коэффициент мощности 0,98  Климатическое исполнение УХЛ 1 |

Также обращаем Ваше внимание, что у запрашиваемого светильника «Кедр» LE-СКУ-22-080-0528класс защиты: IP65, что не соответствует техническому заданию.»

Ответ на запрос

Разъяснение положений документации аукциона в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства на поставку светодиодных светильников (номер закупки в ЕИС – 32312487011, номер процедуры на сайте электронной площадки http://www.rts-tender.ru (ООО "РТС-тендер") - 2776946).

В ответ на ваш запрос сообщаем, что в данной закупке аналог не предусматривается в соответствии с подп.в) п.3 Раздела 2 Главы 7 Положения о закупке товаров, работ, услуг МУП «Водоканал», т.к. закупаются товары, необходимые для исполнения контракта, а именно Светильник светодиодный «Кедр» LE-СКУ-22-080-0528 со степенью защиты от воздействия окружающей среды IP67, обозначенный в проектной документации.

Заместитель директора

по материально-техническому обеспечению: А.В. Синяев