**«УТВЕРЖДАЮ»**

Заказчик:

Заместитель директора

по материально-техническому

обеспечению МУП «Водоканал»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.В. Синяев

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 г.

**Извещение о закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)**

Заказчик: Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» г.Йошкар-Олы» муниципального образования «Город Йошкар-Ола» (сокращенное наименование – МУП «Водоканал»)

**Почтовый адрес (адрес места нахождения) Заказчика:** 424039, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Дружбы, д. 2;

Ответственное лицо за размещение закупки: Ерсулова Анна Викторовна,

тел. (8362) 64-57-62, факс (8362) 41-82-48;

Адрес электронной почты Заказчика: [log@vod12.ru](mailto:log@vod12.ru)

Предмет договора: Поставка задвижек;

Количество товара: 14 штук;

ОКПД2: 28.14.13.120 Задвижки.

ОКВЭД2: 28.14 Производство арматуры трубопроводной (арматуры).

**Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:** Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола.

**Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:** Отгрузка Товара осуществляется **в течение 15-ти рабочих дней** с момента заключения договора.

**Условия** **поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:** Поставка Товара осуществляется силами и за счет Поставщика до склада Заказчика, находящегося по адресу: г.Йошкар-Ола, ул.Дружбы, д.2. Разгрузка товара в месте поставки возможна силами Заказчика при условии возможности вертикальной разгрузки (кран-балкой).

Начальная (максимальная) цена договора: 284 257 (Двести восемьдесят четыре тысячи двести пятьдесят семь) руб. 92 коп.

Источник финансирования: собственные средства МУП «Водоканал».

**Срок и условия оплаты поставляемого товара:**  Оплата по Договору осуществляется по безналичному расчету платежным поручением путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре.

Расчеты по Договору Заказчик производит в следующем порядке: оплата после получения Товара в течение 7 рабочих дней с момента подписания товарной накладной ответственными представителями с обеих сторон.

Приложениями к настоящему извещению являются:

- Общие условия;

- Техническое задание;

- Сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги;

- Проект договора;

Приложение №1

к извещению о закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)

**ОБЩИЕ УСЛОВИЯ**

**1. Способ закупки.**

Закупка уединственного поставщика(в соответствии с пп. 15) п. 2.1 разд. 2 гл. 13 Положения о закупке товаров, работ, услуг Муниципального унитарного предприятия «Водоканал» г. Йошкар-Олы» муниципального образования «Город Йошкар-Ола»):

«15) возникновения потребности в товарах, работах, услугах для исполнения обязательств по договору, в соответствии с которым Заказчик является поставщиком (подрядчиком, исполнителем);»

**2. Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика.**

Согласно проекта договора и технического задания. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям ГОСТ5762-2002 (Арматура трубопроводная промышленная. Задвижки на номинальное давление не более PN250. Общие технические условия).

**3. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке.**

Выбранный способ закупки не предусматривает проведения указанных процедур.

**4. Порядок формирования цены договора (цены лота) (с учётом или без учёта расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей).**

Согласно проекта договора и технического задания.

Цена договора включает в себя все расходы Поставщика, необходимые для осуществления им своих обязательств по договору в полном объеме, в том числе стоимость Товара, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также все подлежащие расходы на упаковку, маркировку, сертификацию.

**5. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке.**

Выбранный способ закупки не предусматривает проведения указанных процедур.

6. Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке

Выбранный способ закупки не предусматривает проведения указанных процедур.

**7. Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки.**

Выбранный способ закупки не предусматривает проведения указанных процедур.

**8. Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке**

Не установлены.

**9. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке**

Не установлены.

**10. Единые обязательные требования к участникам закупки**

1) соответствие требованиям, устанавливаемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг, являющихся предметом закупок;

2) отсутствие ликвидации участника закупки (юридического лица) и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки (юридического лица или индивидуального предпринимателя) несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) отсутствие приостановления деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджетные системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадёжными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчётности за последний отчётный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности, а решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

5) отсутствие у участника закупки (физического лица либо у руководителя), членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица (участника закупки) судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также отсутствие применения в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6) участник закупки — юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьёй 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

7) установлено требование об отсутствии сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьёй 5 Федерального закона 223-ФЗ, и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Участником закупки может является любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года N 255-ФЗ "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием", либо любое физическое лицо/несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, за исключением физического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года N 255-ФЗ "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием".

**11. Срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой Заказчиком за предоставление данной документации, если такая плата установлена Заказчиком, за исключением случаев предоставления документации о закупке в форме электронного документа**

Настоящее извещение о закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) с приложениями (далее – извещение о закупке) размещено и доступно для ознакомления в Единой информационной системе (ЕИС), на официальном сайте такой системы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" - www.zakupki.gov.ru., на официальном сайте МУП «Водоканал»: www.vodokanal-yola.ru*.* Настоящее извещение о закупке предоставляется бесплатно со дня размещения такого извещения.

**12.** **Размер обеспечения заявки и иные требования к такому обеспечению, в том числе условия банковской гарантии (в случае установления требования об обеспечении заявки на участие в закупке)**

Не требуется

**13.** **Размер и порядок предоставления обеспечения исполнения договора, а также требования к такому обеспечению, в том числе условия банковской гарантии (в случае установления требования об обеспечении исполнения договора)**

Не требуется

Приложение №2

к извещению о закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на поставку задвижек VAG EKO plus**

**с обрезиненным клином, не выдвижным шпинделем**

**согласно Муниципального контракта № 138/2022**

**на выполнение работ по строительству объекта:**

**«Реконструкция наружных сетей водоснабжения и водоотведения**

**ГБУ РМЭ «Шоя-Кузнецовский дом- интернат».**

**( ИКЗ 3223121512819312150100101450010000414 )**

**Требование к качеству товара:** Качество поставляемого товара соответствует требованиям ГОСТ5762-2002 (Арматура трубопроводная промышленная. Задвижки на номинальное давление не более PN250. Общие технические условия). Товар новый, не бывший в эксплуатации, не восстановленный после ремонта, не выставочные экземпляры, со сроком изготовления – не ранее 2022 года. Наличие сертификата качества на данный товар обязательно.

**Требование к техническим характеристикам товара:**

Срок эксплуатации задвижек составляет не менее 10 лет или 5000 циклов (открытие-закрытие) без обслуживания; полный срок службы не менее 50 лет.

Тип привода — ручной. Протечки задвижки не допускаются. Задвижки должны открываться и полностью закрываться без применения дополнительного инструмента или усилителя. **Маркировка на изделии должна соответствовать требованиям ГОСТ 4666-2015, иметь отчетливо читаемую маркировку: название или товарный знак завода изготовителя, диаметр, давление должны быть выполнены методом литья на корпусе. Каждое изделие должно иметь заводской номер**, дата изготовления, материал корпуса. Метод нанесения маркировки табличка, надежно прикрепленная к корпусу, которая обеспечивает ее сохранность в течении всего срока службы. Все знаки маркировки должны быть повторены и пояснены в эксплуатационной документации на арматуру.

Пломбы на задвижке должны быть однородные и надежно закреплены, без видимых повреждений, трещин, сколов. Возможность установки задвижек как на горизонтальный трубопровод так и на вертикальный трубопровод (т.е. в лежачем состоянии).

**Требования к гарантийному сроку качества товара:** На товар устанавливается гарантийный срок, **не менее 24 месяцев с момента монтажа задвижки или 36 месяцев с момента** **передачи Поставщиком товара Заказчику.** Указанный гарантийный срок распространяется на весь товар.

Система контроля качества должна быть сертифицирована по СМК ISO 9001 в отношении производства поставляемой продукции, на что должен быть предоставлен сертификат. Выпускаемые задвижки должны пройти приёмосдаточные, периодические, квалификационные, сертификационные, типовые испытания в соответствии с ГОСТ Р 53402-2009 «Арматура трубопроводная. Методы контроля и испытания». Для задвижек поставщик должен предоставлять протоколы проведения заводских испытаний с указанием серийных номеров.

**Требование к поставщику:** Предоставление в составе заявки копий документов:

* техническая документация с описанием и характеристиками изделия, чертежи общего вида изделия, с указанием перечня, применяемых в конструкции материалов на русском языке;
* инструкция по эксплуатации, инструкция по монтажу на русском языке;

--копия паспорта на изделие

**Товар должен сопровождаться следующими документами:**

1. С каждым изделием должен быть паспорт, с техническими характеристиками, чертежи общего вида изделия с указанием полной комплектации и перечня, применяемых в конструкции материалов на русском языке
2. инструкция по эксплуатации, инструкция по монтажу на русском языке
3. протокол испытаний задвижек (копии заверенные участником)
4. сертификат соответствия, санитарно-гигиенические заключения или свидетельство о государственной регистрации и экспертное заключение о соответствии продукции единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованием к товарам
5. сертификат соответствия ГОСТ 5762-2002 (копии заверенные участником) или иные документы на русском языке, надлежащим образом подтверждающие качество продукции;
6. документы, подтверждающее качество поставляемой продукции (при их наличии в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации).

**Место поставки**: РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Дружбы, д.2.

**Условия поставки товаров** (работ, услуг): Поставка Товара, погрузочно-разгрузочные работы осуществляется силами и за счет Поставщика. Разгрузка товара в месте поставки возможна силами Заказчика при условии возможности вертикальной разгрузки (кран-балкой).

Дополнительные сведения по техническим характеристикам приведены в таблице

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Задвижка Фланцевая с штурвалом, чугунная, с обрезиненным клином, не выдвижным шпинделем по **ГОСТ 5762-2002**. Арматура трубопроводная промышленная. Задвижки на номинальное давление не более PN250. Общие технические условия.  VAG EKO plus | Задвижка Фланцевая, чугунная с обрезиненным клином полнопроходная, диаметром 50 мм в комплекте со штурвалом. Задвижка должна допускать возможность бесколодезной установки с последующей доукомплектацией  **Исполнение корпуса** - разборная  **Материал корпуса** - высокопрочный чугун с антикоррозионным эпоксидным покрытием внутри и снаружи  **Материал клина** — чугун, покрытый этилен-пропиленовым каучуком (EPDM), годным для питьевой воды, (с санитарно-эпидемиологическими разрешениями)  **Направляющие клина** - выполнены из износоустойчивого пластика для минимизации трения и усилия при закрытии  **Материал шпинделя** — нержавеющая сталь с накатанной резьбой  **Материал гайки шпинделя** — латунь или бронза, конструкция которой обеспечивает простой демонтаж и замену даже под давлением  **Уплотнение верхней части шпинделя —** должнобыть не обслуживаемым, коррозийно устойчивым, не требующие замены, планового обслуживания и смазки, на весь срок службы  **Рабочее давление** - не менее 10 кг/см²,  **Рабочая длина** — 150 мм,  **Рабочая среда** – вода питьевая соответствующая СапПин 2.1.4.1074.  **Класс герметичности** не ниже А по ГОСТ 9544-2015г.  **Присоединение фланцевое по ГОСТ 33259-2015г**  **Материал штурвала -** высокопрочный чугун с антикоррозионным эпоксидным покрытием или сталь с антикоррозионным эпоксидным покрытием, которая не подвергается деформации при закрытии.  **Атикоррозионное покрытие корпуса -** эпоксидное порошковое , не менее 250 мкм внутреннее и внешнее,  **Материал болтов крышки** — нержавеющая сталь | 5 | шт |
| 2 | Задвижка Фланцевая с штурвалом, чугунная , с обрезиненным клином, не выдвижным шпинделем по **ГОСТ 5762-2002**. Арматура трубопроводная промышленная. Задвижки на номинальное давление не более PN250. Общие  технические условия.  VAG EKO plus | Задвижка Фланцевая, чугунная с обрезиненным клином полнопроходная диаметром 100мм в комплекте со штурвалом. Задвижка должна допускать возможность бесколодезной установки с последующей доукомплектацией  **Исполнение корпуса**- разборная  **Материал корпуса** - высокопрочный чугун с антикоррозионным эпоксидным покрытием внутри и снаружи  **Материал клина** — чугун , покрытый этилен-пропиленовым каучуком (EPDM), годным для питьевой воды ,(с санитарно-эпидемиологическими разрешениями)  **Направляющие клина** - выполнены из износоустойчивого пластика для минимизации трения и усилия при закрытии  **Материал шпинделя** — нержавеющая сталь с накатанной резьбой  **Материал гайки шпинделя** — латунь или бронза, **конструкция**  **которой обеспечивает простой демонтаж и замену даже под давлением**  **Уплотнение верхней части шпинделя —** должнобыть не обслуживаемым, коррозийно устойчивым, не требующие замены, планового обслуживания и смазки, на весь срок службы  **Рабочее давление** - не менее 10 кг/см²,  **Рабочая длина** — 190 мм,  **Рабочая среда** – вода питьевая соответствующая СапПин 2.1.4.1074.  **Класс герметичности** не ниже А по ГОСТ 9544-2015г.  **Присоединение фланцевое по ГОСТ 33259-2015г**  **Материал штурвала -** высокопрочный чугун с антикоррозионным эпоксидным покрытием или сталь с антикоррозионным эпоксидным покрытием, которая не подвергается деформации при закрытии.  **Атикоррозионное покрытие корпуса-** эпоксидное порошковое,не менее 250 мкм внутреннее и внешнее,  **Материал болтов крышки** — нержавеющая сталь | 9 | шт |

Приложение №3

к извещению о закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)

**СВЕДЕНИЯ О НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЕ ЕДИНИЦЫ КАЖДОГО ТОВАРА, РАБОТЫ, УСЛУГИ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара (работ, услуг) | Единица измерения | Кол-во | Информация о ценах товаров, работ, услуг, содержащаяся в рекламе, каталогах, описаниях товаров и в других предложениях, обращенных к неопределенному кругу лиц | | |
| Коммерческое предложение 1 №45 от 21.04.2023г | Коммерческое предложение 2 б/н от 25.04.2023г. | Коммерческое предложение 3 №000053 от 28.04.23г. |
| 1 | Задвижка VAG EKO plus Dn100 | шт | 9 | 29980,00 | 37375,00 | 22971,48 |
| 2 | Задвижка VAG EKO plus Dn50 | шт | 5 | 19700,00 | 25886,00 | 15502,92 |

Цена Товара включает в себя стоимость Товара, доставку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей. Проведенные исследования позволяют определить начальную максимальную цену договора в сумме 284 257 (Двести восемьдесят четыре тысячи двести пятьдесят семь) руб. 92 коп. с учетом НДС.

Приложение №4

к извещению о закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)

**ПРОЕКТ ДОГОВОРА**

**ДОГОВОР ПОСТАВКИ №**

*г. Йошкар-Ола « » \_\_\_\_\_\_\_ 2023г.*

**Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» г.Йошкар-Олы» муниципального образования «Город Йошкар-Ола»,** именуемое в дальнейшем **«Заказчик»**, в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с одной стороны, и **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,** именуемое в дальнейшем **«Поставщик»,** в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны» в соответствии с подп. 15 п.2.1 разд.2 гл.13 Положения о закупке товаров, работ, услуг Муниципального унитарного предприятия «Водоканал» г. Йошкар-Олы» муниципального образования «Город Йошкар-Ола», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

**1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА**

1.1.Поставщик обязуется поставить Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование товара** | **Кол-во** | **Ед** | **Цена** | **Сумма** |
| 1 | Задвижка VAG EKOplus DN 100 PN 16, с маховиком | 9 | шт |  |  |
| 2 | Задвижка VAG EKOplus DN 50 PN 16, с маховиком | 5 | шт |  |  |

далее – Товар.

**2. ЦЕНА ДОГОВОРА**

2.1. Цена настоящего Договора составляет **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) руб.\_\_коп., в т.ч. НДС 20% \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.**

2.2. Цена настоящего договора включает в себя все расходы Поставщика, необходимые для осуществления им своих обязательств по настоящему договору в полном объеме, в том числе стоимость Товара, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также все подлежащие расходы на упаковку, маркировку, сертификацию.

2.3. Цена настоящего договора является твердой. Определяется на весь срок исполнения договора и не может изменяться в ходе его исполнения.

**3. ФОРМА ОПЛАТЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ**

3.1. Оплата по настоящему Договору осуществляется по безналичному расчету платежным поручением путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Договоре.

3.2. Расчеты по настоящему Договору Заказчик производит в следующем порядке: оплата после получения Товара в течение 7 рабочих дней с момента подписания товарной накладной ответственными представителями с обеих сторон.

3.3. Оплата производится из собственных средств Заказчика МУП «Водоканал».

**4. УСЛОВИЯ, СРОКИ ПОСТАВКИ И ПОРЯДОК ПРИЕМА ТОВАРА**

4.1. В соответствии с настоящим Договором поставке подлежит Товар, определенный в пункте 1.1 настоящего Договора.

4.2. Поставка Товара осуществляется силами и за счет Поставщика до склада Заказчика, находящегося по адресу: г.Йошкар-Ола, ул.Дружбы, д.2.

4.3.Отгрузка Товара осуществляется **в течение 15-ти рабочих дней** с момента заключения договора.

4.4. Датой поставки Товара Заказчику является дата, указанная в товарной накладной, подписанной ответственными лицами Поставщика и Заказчика.

4.5. Прием Товара по качеству и количеству осуществляется в порядке, установленном Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15 июня 1965 года № П-6 (в ред. Постановлений Госарбитража СССР от 29.12.73г. № 81, от 14.11.74г. № 98, с изм., внесенными Постановлением Пленума ВАС РФ от 22.10.1997г. № 18) и Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25 апреля 1966 года № П-7 (в ред. Постановлений Госарбитража СССР от 29.12.73г. № 81, от 14.1 1.74г. № 98, с изм., внесенными Постановлением Пленума ВАС РФ от 22.10.1997 г. № 18).

1. **КАЧЕСТВО ТОВАРА И УПАКОВКА**
   1. Качество поставляемого Товара должно соответствовать установленным требованиям нормативных документов.

5.2. Подтверждением качества Товара со стороны Поставщика является сертификат соответствия, сертификат качества и иные документы, подтверждающие качество поставляемого Товара (в зависимости от вида Товара).

5.3. Тара и упаковка Товара должна соответствовать ГОСТу и ТУ; способной предотвратить повреждение или порчу Товара, а также обеспечить сохранность во время его перевозки.

**6. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН**

**6.1. Поставщик обязуется:**

6.1.1. Поставить Товар, определенный в пункте 1.1 настоящего Договора надлежащего качества.

6.1.2. Поставить Товар в сроки, определенные разделом 4 настоящего Договора.

6.1.3. Предоставить Заказчику сертификат соответствия и иные документы, подтверждающие качество поставляемого Товара в соответствии с законодательством Российской Федерации (в зависимости от вида Товара), счет, счет-фактуру, товарную накладную.

**6.2. Заказчик обязуется:**

6.2.1. Принять Товар, определенный в пункте 1.1 настоящего Договора в порядке, установленном разделом 4 Договора.

6.2.2. Оплатить Товар на условиях, в порядке предусмотренных разделом 3 настоящего Договора.

1. **ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**
   1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащие выполнение условий
2. настоящего Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.
   1. За просрочку поставки или недопоставку товаров в установленные сроки Поставщик уплачивает

Заказчику неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости недопоставленного товара за каждый день просрочки.

7.3. Уплата неустойки не освобождает Поставщика от исполнения его договорных обязательств.

7.4. В случае поставки Товара ненадлежащего качества, Заказчик вправе предъявить Поставщику требования, предусмотренные статьей 475 Гражданским Кодексом Российский Федерации, за исключением случаев, если Поставщик, получивший уведомление Заказчика о недостатках поставленного Товара, без промедления заменит поставленный Товар Товаром надлежащего качества.

7.5. По настоящему Договору законные проценты (п. 1 ст. 317.1 ГК РФ) Сторонами не начисляются и не уплачиваются.

1. **ФОРС-МАЖОР**

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, таких как пожар, наводнение, землетрясение, военные действия и иные обстоятельства, при условии, что данные обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение условий настоящего Договора. В таком случае срок выполнения договорных обязательств будет продлен на время действия указанных обстоятельств.

8.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои договорные обязательства, незамедлительно информирует другую сторону письмом, или по факсу с уведомлением о начале и прекращении действия указанных обстоятельств, но в любом случае не позднее 10 (десяти) календарных дней после их возникновения. Несвоевременное уведомление о форс-мажорных обстоятельствах лишает соответствующую сторону права ссылаться на данные обстоятельства для оправдания.

8.3. Если указанные обстоятельства продолжаются более одного месяца, каждая сторона имеет право на аннулирование Договора полностью или в части. В этом случае ни одна из сторон не вправе требовать от другой стороны возмещения нанесенного ущерба.

1. **ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ**
   1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

**10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ**

10.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть в процессе исполнения настоящего Договора, будут по возможности разрешаться путем проведения переговоров между Сторонами.

10.2. До обращения в суд, сторона обязана направить письменную претензию с соответствующими материалами другой стороне, которая обязана рассмотреть претензию и дать на нее ответ

в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения.

10.3. В случае невозможности разрешения споров путем проведения переговоров Стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Республики Марий Эл.

1. **ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ**

11.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

11.2. При выполнении условий настоящего Договора стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

11.3. В случае изменения адресов, банковских реквизитов, номеров телефонов, Стороны письменно извещают друг друга о таком изменении в течение 3 (трех) календарных дней со дня такого изменения.

11.4. Реорганизация Заказчика или Поставщика не является основанием для расторжения настоящего Договора. Обязательства по настоящему Договору переходят к правопреемнику Заказчика или Поставщика.

11.5. Настоящий Договор, может быть расторгнут на основании обоюдного согласия, по инициативе Заказчика в случае невыполнения другой стороной своих обязательств или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации

11.6. Все приложения и дополнительные соглашения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

11.7. Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

**12. адреса, БАНКОВСКИЕ реквизиты и ПОДПИСИ СТОРОН**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Заказчик**  **Муниципальное унитарное предприятие**  **«Водоканал»г. Йошкар-Олы»**  **муниципального образования**  **«Город Йошкар-Ола»** |  |  |
| **Юр.адрес**: | 424039, РФ, РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Дружбы, д. 2 | **Юр.адрес**: |  |
| **Почт.адрес** | 424039, РФ, РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Дружбы, д. 2 | **ИНН/КПП** |  |
| **ИНН/КПП** | 1215020390/121501001 | **р/счет** |  |
| **р/счет** | 40702810300000050227 | **Банк** |  |
| **Банк** | Банк ГПБ (АО) | **к/счет** |  |
| **к/счет** | 30101810200000000823 | **БИК** |  |
| **БИК** | 044525823 | **ОКПО** |  |
| **ОКПО** | 03220481 | **Тел./ф** |  |
| **Тел./ф** | (8362) 41-79-62, 42-77-04 | **E-mail:** |  |
| **E-mail:** | [Snab424039@yandex.ru](mailto:Snab424039@yandex.ru) |  |  |
|  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |