|  |  |
| --- | --- |
| Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» г.Йошкар-Олы» **муниципального образования «Город Йошкар-Ола»**  **МУП «Водоканал»** | |
|  |  |

Руководствуясь нормами Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и разделом 7 главы 10 Положения о закупке товаров, работ, услуг Муниципального унитарного предприятия «Водоканал» г. Йошкар-Олы» муниципального образования «Город Йошкар-Ола», МУП «Водоканал» вносит изменения:

1. В Раздел III «Техническое задание» документации аукциона в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства на поставку задвижек, внесены следующие изменения:

* Материал конструкции - корпус изделия и клин выполнен из высокопрочного чугуна марки ВЧ-45 или ВЧ-50.
* На товар устанавливается гарантийный срок, не менее 120 месяцев с момента передачи Поставщиком товара Заказчику.

2. Пункт 7.4 Раздела IV «Проект договора» документации аукциона в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства на поставку задвижек, читать в следующей редакции:

«7.4. Гарантийный срок не менее 120 месяцев с момента передачи Поставщиком Товара Заказчику. Указанный гарантийный срок распространяется на весь Товар.»

3. В Извещение о закупке и в Раздел II «Информационная карта аукциона в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства на поставку задвижек, следующие изменения:

Дата и время окончания срока подачи заявок – «29» мая 2025 г. в 10 часов 00 минут (время московское);

Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе - «02» июня 2025 г.;

Дата проведения электронного аукциона – 05.06.2025 г. в 10 час. 00 мин. (время московское);

Дата рассмотрения вторых частей заявок и подведения итогов электронного аукциона – 06.06.2025 г.

Окончание предоставления разъяснений участникам закупки – «28» мая 2025 г. в 17 час.00 мин.